ANEXOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

CONTRATO RELATIVO

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXO Nº 0

INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN ELECTRÓNICA

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los operadores económicos deberán presentar sus proposiciones de forma electrónica, y para ello tendrán que seguir el siguiente procedimiento:

1) Verificar que el ordenador que se va a utilizar para la licitación electrónica cumple con los requisitos mínimos exigidos. Para ello, pueden acceder al siguiente enlace:

http://soporte.plyca.es/checklist/

2) Para registrarse en la Plataforma de Licitación Electrónica de Aigües de Barcelona: deben identificarse en el Portal accediendo a la opción indicada en la parte superior de la pantalla "Acceda a más información con su certificado digital", empleando para ello un certificado digital válido. La lista de prestadores de servicios de certificación la puede encontrar en la siguiente dirección:

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/

Para ello puede comprobar la validez de su certificado en la siguiente dirección:

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/

Recuerde que en caso de tener importado el certificado en su navegador, deberá tenerlo con la clave pública (.pfx) y con la clave privada (.cer) en todos los navegadores desde los que trabaje.

Si tiene DNI electrónico, los pasos a seguir son idénticos, aunque en lugar de tener el certificado digital importado en su navegador, deberá disponer de un lector de tarjetas inteligentes que cumpla el estándar ISO-7816. Posteriormente, deberá pulsar en la opción de menú "Empresas/Mi empresa".

Se le remitirá a una página en la que se le indica que para poder participar en cualquier procedimiento de contratación como interesado, operador económico, adjudicatario o contratista por medios telemáticos, deberá estar dado de alta en la Plataforma.

A continuación, pulsar en "Continuar".

Se mostrarán los datos del usuario conectado, debiendo cumplimentar el campo "Email" y pulsar "Actualizar email". Se le abrirá una nueva página indicándole que el proceso de validación está en curso. Se le habrá enviado un correo electrónico a la dirección indicada para que siga las instrucciones en él descritas para completar el proceso.

Tenga en cuenta que la recepción del correo de confirmación podría no ser inmediata, debiendo comprobar la bandeja de correo no deseado (spam) si este no aparece en un tiempo razonable. Después, pulse "Aceptar". En el correo que reciba, deberá pinchar sobre el enlace resaltado en rojo para confirmar el proceso.

3) Para darse de alta como operador económico: una vez registrado en el portal, deberá acceder al apartado “Empresas/Mi empresa”. Desde esta página podrá darse de alta como operador económico en la Plataforma, así como consultar los distintos trámites de alta iniciados.

Si desea darse de alta como operador económico pulse en "Trámite alta". Para consultar el listado de los trámites que tiene disponible pulse en "Mis trámites".

En su caso deberá elegir la opción "Trámite alta". En el formulario al que se le remite, deberá cumplimentar los datos obligatorios de: Tipo Empresa; Tipo Documento; NIF/NIF, y pulsar "Aceptar".

En la siguiente pantalla deberá descargarse la solicitud de inscripción, guardándola en su disco local con extensión PDF. En dicha solicitud observará que se habrán volcado los datos que usted cumplimentó en la pantalla anterior.

Estos datos ya no serán editables, es decir, no podrá modificarlos en el PDF que usted se haya descargado.

Deberá cumplimentar el resto de información de carácter obligatorio teniendo en cuenta que en el apartado de “DATOS DE LOS APODERADOS” deberán incluir los datos de los representantes / apoderados de su empresa que dispongan de un certificado digital válido, y a posteriori firmar la solicitud desde el apartado "Firma digital del Representante".

Únicamente los apoderados registrados en el formulario o los representantes autorizados por éstos podrán realizar gestiones en nombre de la empresa. Es necesario que dichos apoderados y representantes dispongan de un certificado digital válido.

Una vez cumplimentado y firmado el documento, anexar la solicitud de inscripción desde el botón "Anexar fichero". Si al anexar el fichero en el Portal le aparece un error indicándole que "Integridad de la firma no válida", pruebe a descargarse de nuevo la solicitud, cumplimentarla y firmarla desde Valide; [URL: https://valide.redsara.es o descargándose la utilidad AutoFirma (http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html)

- Diríjase al apartado "Realizar Firma".

- Pulsar el botón "Firmar".

- Seleccione la solicitud de inscripción ya cumplimentada.

- Seleccione el certificado digital cuando se lo solicite.

- Espere a que aparezca en pantalla "Fichero firmado correctamente”.

Una vez registrada su empresa en la Plataforma de Licitación, debe identificarse de nuevo en la opción indicada en la parte superior de la pantalla "Acceda a más información con su certificado digital", y acceder al menú "Cambiar representación...". Seleccionar la empresa en representación de la cual se actúa y pulsar "Aceptar" (tardará aproximadamente unos 5 minutos en poder seleccionar a la empresa). Este es el tiempo que tarda en tramitarse en el sistema de gestión.

Importante: Es necesario seguir las indicaciones de los apartados 4) y 8) en el caso de presentarse como Unión Temporal de empresas (UTE).

4) Para dar de alta una UTE: En primer lugar, las empresas deben darse de alta de acuerdo con el procedimiento ordinario. A continuación, deberá darse de alta en la UTE. El campo DNI/NIF deberá dejarse vacío en caso de que la UTE todavía no haya sido constituida. Al seleccionar como empresa UTE ya aparece un formulario en el que aparece un número de identificación provisional.

- El NIF no es necesario siempre que la UTE todavía no esté constituida. Así pues, se deja en blanco.

- En esta solicitud, se tendrán que rellenar los datos obligatorios e indicar las diferentes empresas que conforman la UTE.

- La firma del alta puede ser la de cualquiera de los apoderados de las empresas dadas de alta previamente.

- Si la UTE todavía no está formalizada, se entregará un NIF temporal con el formato TEMP-XXXXX.

5) Para dar de alta a otros representantes: acceder a la opción de menú "Mi empresa" y dirigirse a la opción "Si desea gestionar los usuarios que podrá acceder a la Plataforma para participar en los procesos de licitación representando a su empresa pulse Gestión de apoderados", y añadir a las personas necesarias (recuerde incluir los datos de DNI/NIF, tal y como aparecen en sus certificados).

6) Suscripción a Notificaciones telemáticas: Se pone a disposición un sistema de notificaciones telemáticas a los interesados que estén registrados y que admitan de forma expresa dicho medio de notificación, mediante suscripción.

La suscripción al sistema de notificaciones se realiza de forma automática en el momento de darse de alta como operador económico. Desde la opción de “Mis Expedientes” del menú de empresas, un usuario registrado, tendrá acceso al buzón de comunicaciones y notificaciones recibidas para su empresa.

Para poder acceder a las notificaciones, será necesario tener instalado el software de notificaciones. La aplicación se descargará e instalará de forma automática cuando se requiera al realizar la apertura de la notificación.

7) Para presentar ofertas electrónicas: acceda al apartado de “Últimos Anuncios/Anuncios de licitación” de la Plataforma de Licitación Electrónica y acceda al expediente para el cuál desea presentar oferta pinchando en él y, en el "Historial de Publicaciones", pinchar en el enlace que indica "Presentación de ofertas" y descargarse el sobre electrónico para la presentación de ofertas.

Si tiene correctamente instalado el software PLYCA-Empresas, se abrirá la aplicación que le permitirá cumplimentar la oferta, guiándole a través de los distintos pasos a seguir.

8) Para presentar ofertas electrónicas en el caso de una UTE: A la hora de entregar el sobre, deberá utilizarse el NIF temporal de la UTE descrito en el apartado 4) del presente anexo. Es posible firmar la propuesta económica por varias personas, pero esto no es necesario en el caso del envío del sobre. Si se quieren añadir dos firmas en un documento, primero deberá firmarlo el primer apoderado/representante; después se deberá guardar el sobre, se deberá enviar el sobre por medios electrónicos al segundo apoderado/representante, el cual deberá firmarlo a continuación. Lo podrá enviar cualquiera de los apoderados/representantes.

Los certificados electrónicos admitidos para la firma del DEUC y de la oferta:

Será suficiente el uso de la firma electrónica avanzada basada en un certificado cualificado o reconocido de firma electrónica en los términos previstos en el Reglamento (UE) 910/2014/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el cual se deroga la Directiva 1999/93/CE. Por lo tanto, este es el nivel de seguridad mínimo necesario del certificado de firma electrónica admitida para la firma del DEUC y de la oferta.

En cuanto a los certificados extranjeros comunitarios, se aceptarán los certificados calificados en cualquier país de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 25.3 del Reglamento (UE) 910/2014/UE sobre identificación electrónica y servicios de confianza, mencionado, el cual dispone que “una firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido a un Estado miembro será reconocida como firma electrónica cualificada al resto de los Estados miembros”.

ANEXO Nº 1.a

DECLARACIÓN RESPONSABLE

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·]1, con NIF [·], actuando en su condición de [·], con poderes suficientes para suscribir la presente declaración responsable, para el/los Lotes/s Nº [·]2, DECLARA que la empresa a la cual representa:

1.- Está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, y que el abajo firmante ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de la presente declaración.

2.- Cumple las condiciones legalmente establecidas para poder participar en el presente procedimiento de contratación, y reúne todos y cada uno de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en el Pliego de Condiciones que lo regula.

3.- Que ni [·]1 ni sus administradores y/o representantes incurren en ninguna de las circunstancias de prohibición de contratar previstas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

4.- De forma concreta, [·]1 se compromete a acreditar el cumplimiento de la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa y de contar con un Plan de igualdad inscrito en el Registro laboral correspondiente, y en aquellos supuestos en los que le resulte de aplicación -esto es, en caso de que se trate de una empresa de 50 o más trabajadores- siempre que sea requerido para ello por parte de Aigües de Barcelona en cualquier momento durante la vigencia del Contrato.

5.- Que da cumplimiento a las previsiones de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

6.- Que acepta que el presente Pliego de Condiciones, el Contrato Tipo y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), así como sus anexos y resto de documentación facilitada por AIGÜES DE BARCELONA revisten carácter contractual.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, el [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

_____________________________________

1 Indicar el nombre de la sociedad

2 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 1.b

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(EN CASO DE EMPRESA EXTRANJERA COMUNITARIA)*

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·]1, con NIF [·], actuando en su condición de [·], con poderes suficientes para suscribir la presente declaración responsable, para el/los Lote/s Nº [·]2, DECLARA que la empresa a la cual representa:

1.- Puede acreditar su capacidad de obrar por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

2.- Que no incurre en los motivos de exclusión previstos en el artículo 57 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

3.- De forma concreta, [·]1 se compromete a acreditar el cumplimiento de la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa y de contar con un Plan de igualdad inscrito en el Registro laboral correspondiente, y  en aquellos supuestos en los que le resulte de aplicación -esto es, en caso de que se trate de una empresa de 50 o más trabajadores- siempre que sea requerido para ello por parte de Aigües de Barcelona en cualquier momento durante la vigencia del Contrato.

4.- Que dispone de la capacidad y solvencia exigida para la ejecución del presente Contrato.

5.- Que da cumplimiento a las previsiones de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

6.- Que acepta que el presente Pliego de Condiciones, el Contrato Tipo y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), así como sus anexos y resto de documentación facilitada por AIGÜES DE BARCELONA revisten carácter contractual.

7.- En caso de que el Contrato se ejecute en España, que [·]1, se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del Contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, el [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

_____________________________________

* Empresa extranjera de Estados Miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

1 Indicar el nombre de la sociedad

2 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 1.c

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(EN CASO DE EMPRESA EXTRANJERA NO COMUNITARIA)**

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·]1, con NIF [·], actuando en su condición de [·], con poderes suficientes para suscribir la presente declaración responsable, para el/los Lote/s Nº [·]2, DECLARA que la empresa a la cual representa:

1.- Puede acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Que no incurre en los motivos de exclusión previstos en el artículo 57 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

3.- De forma concreta, [·]1 se compromete a acreditar el cumplimiento de la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa y de contar con un Plan de igualdad inscrito en el Registro laboral correspondiente, y  en aquellos supuestos en los que le resulte de aplicación -esto es, en caso de que se trate de una empresa de 50 o más trabajadores- siempre que sea requerido para ello por parte de Aigües de Barcelona en cualquier momento durante la vigencia del Contrato.

4.- Que dispone de la capacidad y solvencia exigida para la ejecución del presente Contrato.

5.- Que da cumplimiento a las previsiones de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

6.- Que acepta que el presente Pliego de Condiciones, el Contrato Tipo y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), así como sus anexos y resto de documentación facilitada por AIGÜES DE BARCELONA revisten carácter contractual.

7.- En caso de que el Contrato se ejecute en España, que [·]1, se somete a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del Contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, el [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

_____________________________________

** Empresa extranjera NO perteneciente a los Estados Miembros de la Unión Europea o Estados NO signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

1 Indicar el nombre de la sociedad

2 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 2.a

DECLARACIÓN RESPONSABLE - LOTES Nº 1, Nº 2 y Nº 6

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·]1, con NIF [·], actuando en su condición de [·], en relación al presente procedimiento de contratación,  para el/los Lote/s Nº [·]1, DECLARA que la empresa a la cual representa cumple los requisitos de solvencia económico-financiera y técnica-profesional exigidos:

| Solvencia económica-financiera |  |
| --- | --- |
| Declaración relativa al volumen anual de negocios, por importe igual o superior a una vez y media del presupuesto de licitación del lote o de la suma de los presupuestos de licitación de los lotes a los que concurra, referido al año de mayor ejecución dentro de los TRES (3) últimos ejercicios. | Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] |
| Solvencia técnica-profesional |  |
| Declaración relativa a la realización de un mínimo de tres (3) actuaciones de instalación o rehabilitación en plantas de depuración superiores a 200.000 p.e. con reactores biológicos con difusores, o más y/o infraestructuras de características similares a las del objeto del contrato, efectuadas en el curso de los cinco (5) últimos años. | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | (...) |
| Descripción del/de la Responsable de la actuación que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Un/a ingeniero/a superior o máster, técnico/a medio o grado universitario. - Experiencia mínima de CINCO (5) años como Responsable de Obra en obras de construcción, ampliación o rehabilitación de plantas depuradoras o industria. | Un/a Responsable de la actuación: |
| Descripción del/de la Técnico/a 1 que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Un/a ingeniero/a superior o máster, técnico/a medio o grado universitario. - Experiencia mínima de CINCO (5) años como Jefe/a de Obra en obras de construcción, ampliación o rehabilitación de plantas depuradoras o industria. Esta figura podrá ser asimilada por el responsable de la actuación. | Un/a Técnico/a 1: |
| Descripción del/de la Técnico/a 2 que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Estudios mínimos de Ciclo Formativo Grado Superior (CFGS) o Formación Profesional (FP). - Experiencia mínima de TRES (3) años como Encargado de Obra en obras de construcción, ampliación o rehabilitación de plantas depuradoras o industria. | Un/a Técnico/a 2: |

NOTA:

- Los perfiles mencionados anteriormente deberán acreditarse mediante la presentación del correspondiente currículum vitae para cubrir la referida posición y deberán recaer en personas diferentes.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

_____________________________________

1 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 2.b

DECLARACIÓN RESPONSABLE - LOTES Nº 3 y Nº 7

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·]1, con NIF [·], actuando en su condición de [·], en relación al presente procedimiento de contratación,  para el/los Lote/s Nº [·]1, DECLARA que la empresa a la cual representa cumple los requisitos de solvencia económico-financiera y técnica-profesional exigidos:

| Solvencia económica-financiera |  |
| --- | --- |
| Declaración relativa al volumen anual de negocios, por importe igual o superior a una vez y media del presupuesto de licitación del lote o de la suma de los presupuestos de licitación de los lotes a los que concurra, referido al año de mayor ejecución dentro de los TRES (3) últimos ejercicios. | Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] |
| Solvencia técnica-profesional |  |
| Declaración relativa a la realización de un mínimo de tres (3) actuaciones de instalación eléctrica/control en plantas de depuración superiores a 200.000 p.e. con reactores biológicos con difusores, o más y/o infraestructuras de características similares a las del objeto del contrato, efectuadas en el curso de los cinco (5) últimos años. | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | (...) |
| Descripción del/de la Técnico/a Control que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Estudios de educación universitaria de carácter científico o tecnológico como grados y/o másters en ingeniería (industrial, telecomunicaciones, informática o similar) o ciencias. - Experiencia mínima de TRES (3) años como técnico/a en el desarrollo de proyectos en tecnologías ControlLogix (Rockwell). | Un/a Técnico/a Control: |
| Descripción del/de la Técnico/a Eléctrico/a que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Estudios de educación universitaria de carácter científico o tecnológico como grados y/o másters en ingeniería (industrial, telecomunicaciones, informática o similar) o ciencias. - Experiencia mínima de TRES (3) años como técnico/a en el desarrollo de proyectos eléctricos con potencias igual o superior a 300kW. | Un/a Técnico/a Eléctrico/a: |

NOTA:

- Los perfiles mencionados anteriormente deberán acreditarse mediante la presentación del correspondiente currículum vitae para cubrir la referida posición y podrán recaer en la misma persona siempre que se acredite la experiencia solicitada en ambos perfiles.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

_____________________________________

1 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 2.c

DECLARACIÓN RESPONSABLE - LOTES Nº 4 y Nº 8

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·]1, con NIF [·], actuando en su condición de [·], en relación al presente procedimiento de contratación,  para el/los Lote/s Nº [·]1, DECLARA que la empresa a la cual representa cumple los requisitos de solvencia económico-financiera y técnica-profesional exigidos:

| Solvencia económica-financiera |  |
| --- | --- |
| Declaración relativa al volumen anual de negocios, por importe igual o superior a una vez y media del presupuesto de licitación del lote o de la suma de los presupuestos de licitación de los lotes a los que concurra, referido al año de mayor ejecución dentro de los TRES (3) últimos ejercicios. | Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] |
| Solvencia técnica-profesional |  |
| Declaración relativa a la realización de un mínimo de tres (3) actuaciones de instalación de control en plantas de depuración superiores a 200.000 p.e. con reactores biológicos con difusores, o más y/o infraestructuras de características similares a las del objeto del contrato, efectuadas en el curso de los cinco (5) últimos años. | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | (...) |
| Descripción del/de la Cordinador/a que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Estudios de educación universitaria de carácter científico o tecnológico como grados y/o másters en ingeniería (industrial, telecomunicaciones, informática o similar) o ciencias. - Experiencia mínima de TRES (3) años como coordinador/a en el desarrollo de proyectos en tecnologías software Createch.. | Un/a Cordinador/a: |
| Descripción del/de la Técnico/a Control que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Estudios de educación universitaria de carácter científico o tecnológico como grados y/o másters en ingeniería (industrial, telecomunicaciones, informática o similar) o ciencias. - Experiencia mínima de TRES (3) años como técnico/a en el desarrollo de proyectos en tecnologías software Createch. | Un/a Técnico/a Control: |

NOTA:

- Los perfiles mencionados anteriormente deberán acreditarse mediante la presentación del correspondiente currículum vitae para cubrir la referida posición y podrán recaer en la misma persona siempre que se acredite la experiencia solicitada en ambos perfiles.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

_____________________________________

1 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 2.d

DECLARACIÓN RESPONSABLE - LOTES Nº 5, Nº 9 y Nº 10

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·]1, con NIF [·], actuando en su condición de [·], en relación al presente procedimiento de contratación,  para el/los Lote/s Nº [·]1, DECLARA que la empresa a la cual representa cumple los requisitos de solvencia económico-financiera y técnica-profesional exigidos:

| Solvencia económica-financiera |  |
| --- | --- |
| Declaración relativa al volumen anual de negocios, por importe igual o superior a una vez y media del presupuesto de licitación del lote o de la suma de los presupuestos de licitación de los lotes a los que concurra, referido al año de mayor ejecución dentro de los TRES (3) últimos ejercicios. | Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] |
| Solvencia técnica-profesional |  |
| Declaración relativa a la realización de un mínimo de tres (3) actuaciones de suministro similares a plantas industriales y/o infraestructuras de características similares a las del objeto del contrato, efectuadas en el curso de los cinco (5) últimos años. | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | (...) |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

_____________________________________

1 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 2.e

DECLARACIÓN RESPONSABLE - LOTE Nº 11

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·]1, con NIF [·], actuando en su condición de [·], en relación al presente procedimiento de contratación,  para el Lote Nº 11, DECLARA que la empresa a la cual representa cumple los requisitos de solvencia económico-financiera y técnica-profesional exigidos:

| Solvencia económica-financiera |  |
| --- | --- |
| Declaración relativa al volumen anual de negocios, por importe igual o superior a una vez y media del presupuesto de licitación del lote o de la suma de los presupuestos de licitación de los lotes a los que concurra, referido al año de mayor ejecución dentro de los TRES (3) últimos ejercicios. | Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] |
| Solvencia técnica-profesional |  |
| Declaración relativa a la realización de un mínimo de tres (3) actuaciones de instalación o rehabilitación en plantas de depuración superior a 200.000 HE urbana y/o industrial, efectuadas en el curso de los cinco (5) últimos años. | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | (...) |
| Descripción del/de la Responsable de la actuación que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Un/a ingeniero/a superior o máster, técnico/a medio o grado universitario. - Experiencia mínima de CINCO (5) años como Responsable de Obra en obras de construcción, ampliación o rehabilitación de plantas depuradoras o industria. | Un/a Responsable de la actuación: |
| Descripción del/de la Técnico/a 1 que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Un/a ingeniero/a superior o máster, técnico/a medio o grado universitario. - Experiencia mínima de DOS (2) años como Jefe/a de Obra en obras de construcción, ampliación o rehabilitación de plantas depuradoras o industria. Esta figura podrá ser asimilada por el responsable de la actuación. | Un/a Técnico/a 1: |
| Descripción del/de la Técnico/a 2 que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Estudios mínimos de Ciclo Formativo Grado Superior (CFGS) o Formación Profesional (FP). - Experiencia mínima de TRES (3) años como Encargado de Obra en obras de construcción, ampliación o rehabilitación de plantas depuradoras o industria. | Un/a Técnico/a 2: |
| Descripción del/de la Técnico/a Control que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Estudios de educación universitaria de carácter científico o tecnológico como grados y/o másters en ingeniería (industrial, telecomunicaciones, informática o similar) o ciencias. - Experiencia mínima de TRES (3) años como técnico/a en el desarrollo de proyectos en tecnologías ControlLogix (Rockwell). | Un/a Técnico/a Control: |
| Descripción del/de la Técnico/a Eléctrico/a que se dispondrá para la ejecución del contrato: - Estudios de educación universitaria de carácter científico o tecnológico como grados y/o másters en ingeniería (industrial, telecomunicaciones, informática o similar) o ciencias. - Experiencia mínima de TRES (3) años como técnico/a en el desarrollo de proyectos eléctricos con potencias igual o superior a 300kW. | Un/a Técnico/a Eléctrico/a: |

NOTA:

- Los perfiles mencionados anteriormente deberán acreditarse mediante la presentación del correspondiente currículum vitae para cubrir la referida posición.

- Los perfiles de Responsable de la actuación, Técnico/a 1 y Técnico/a 2 deberán recaer en personas diferentes.

- Los perfiles de Técnico/a Control y Técnico/a Eléctrico/a podrán recaer en la misma persona siempre que se acredite la experiencia solicitada en ambos perfiles.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

ANEXO Nº 2.f

DECLARACIÓN RESPONSABLE - LOTE Nº 12

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·]1, con NIF [·], actuando en su condición de [·], en relación al presente procedimiento de contratación,  para el Lote Nº 12, DECLARA que la empresa a la cual representa cumple los requisitos de solvencia económico-financiera y técnica-profesional exigidos:

| Solvencia económica-financiera |  |
| --- | --- |
| Declaración relativa al volumen anual de negocios, por importe igual o superior a una vez y media del presupuesto de licitación del lote o de la suma de los presupuestos de licitación de los lotes a los que concurra, referido al año de mayor ejecución dentro de los TRES (3) últimos ejercicios. | Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] Ejercicio [·], volumen de negocios (€): [·] |
| Solvencia técnica-profesional |  |
| Relación de los principales trabajos similares a los del objeto del contrato, efectuados en el curso de los TRES (3) últimos años. ***** El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución que el operador económico deberá acreditar como ejecutado corresponderá a un importe igual o superior a 77.000,00 € referido a los TRES (3) últimos años. | Descripción: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | Descripción: Tipo de instalación: Importes (anualidades): Período ejecución (desglosado anualmente): Destinatario: |
|  | (...) |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

ANEXO Nº 3.1

COMPROMISO DE INTEGRACIÓN DE SOLVENCIA

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

De una parte, el/la Sr./a [·], con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·] [el operador económico licitador], con NIF [·], actuando en su condición de [·], con domicilio profesional en [·].

De otra parte, el/la Sr./a [·], con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·] [la entidad con la que se integra la solvencia], con NIF [·], actuando en su condición de [·], con domicilio profesional en [·].

EXPONEN

Que para dar cumplimiento a los requisitos de solvencia exigidos es necesario que [·] [el operador económico licitador] complete su solvencia mediante la integración de la solvencia de [·] [la entidad con la que se integra la solvencia].

Por dicha razón asumen el siguiente

COMPROMISO

[·] [el operador económico licitador], en caso de que resulte adjudicatario del presente Contrato integrará su solvencia con [·][entidad con la que se integre la solvencia] y este último se compromete a poner a disposición del primero cuantos medios sean necesarios para integrar la solvencia del adjudicatario, respondiendo ambos de forma conjunta y solidaria en la ejecución del Contrato para el/los Lote/s Nº [·]1.

Y para que así conste se suscribe el presente compromiso en [·], a [·] de [·] de [·].

| Firma: [·] (Nombre del representante del operador económico licitador) | Firma: [·] (Nombre del representante de la entidad con la que se integra solvencia) |
| --- | --- |

NOTA: En caso de rellenar este impreso se tendrá que entregar además, las Declaraciones responsables cumplimentadas por las entidades a las que recurra (Anexo Nº 1 y Anexo Nº 2).

_____________________________________

1 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 3.2

DECLARACIÓN RESPONSABLE REFERENTE A LA SUBCONTRATACIÓN

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [•], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [•], con NIF [•], actuando en su condición de [•], con relación al presente procedimiento de a contratación, para el/los Lote/s Nº [·]2, tiene previsto subcontratar las prestaciones que se detallan seguidamente, con los operadores económicos que se indican:

| Operador económico a subcontratar | Prestación a subcontratar | Importe (Euros/IVA excluido) | La subcontratación integra la solvencia1 (Si/No) |
| --- | --- | --- | --- |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

_____________________________________

1 En todo caso, de integrarse solvencia, también será necesario acompañar el compromiso suscrito con el operador económico con el que se pretende integrar la solvencia, conforme el modelo del Anexo Nº 3.1.

2 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN RELATIVA AL COMPROMISO DE SUSCRIBIR

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], en relación con el presente procedimiento de contratación, para el/los Lote/s Nº [·]1, DECLARA que la empresa a la cual representa:

Que, conforme a lo exigido en la Cláusula 10.A.3) del Pliego de Condiciones Particulares, por la presente me comprometo a constituir una póliza de seguro de Responsabilidad Civil, con entidad de reconocida solvencia, para cubrir las reclamaciones de terceros por daños materiales, personales y sus perjuicios consecuenciales de los que el Proveedor sea legalmente responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean consecuencia del desarrollo de sus obligaciones conforme a lo establecido en el Contrato desde el inicio de los trabajos hasta la expiración del Periodo de Garantía. El límite mínimo por siniestro y año de esta póliza de seguro será de [·].

Las coberturas incluidas serán:

- Responsabilidad Civil de Explotación.

- Responsabilidad Civil Patronal, con un sublímite por víctima no inferior a [·].

- Responsabilidad de Trabajos realizados, hasta 12 meses después de la entrega de los Trabajos.

- Responsabilidad Civil Post-trabajos hasta 12 meses después de la entrega de los trabajos.

- Responsabilidad Civil Subsidiaria de Contratistas y Subcontratistas.

- Responsabilidad Civil Cruzada.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

[Nota: Los importes mínimos de la póliza serán los correspondientes a la suma de los importes de los lotes a los que se presente, conforme con lo que se establece en la Cláusula 10.A.3)

____________________________________

1 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 5

(DECLARACIÓN DE VISITA)

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/La abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de la sociedad [·], con NIF [·], declara/n que en el día de hoy ha/n visitado la/s instalación/es objeto del presente procedimiento de contratación, convocado por AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A., correspondientes al/los siguiente/s lote/s ofertados (marcar con una cruz)

- Lote Nº 1: Reposición e instalación de 72 agitadores hiperboloides en las zonas anaerobia y anóxica de los reactores biológicos de la EDAR del Baix Llobregat.

- Lote Nº 2: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica de la soplante, suministro e instalación de los elementos mecánicos necesarios y obra civil.

- Lote Nº 3: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA.

- Lote Nº 4: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA.

- Lote Nº 5: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de soplante de levitación.

- Lote Nº 6: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica, de nuevas válvulas de regulación de aire en la línea de aire que abastece a los difusores de los 6 reactores biológicos, instrumentación y analizadores, incluyendo suministro e instalación de todos los accesorios.

- Lote Nº 7: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA.

- Lote Nº 8: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA.

- Lote Nº 9: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat.

- Lote Nº 10: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de sondas y equipos de medida.

- Lote Nº 11: Suministro de 6 bombas por el emisario de agua tratada de la EDAR Besós.

- Lote Nº 12: Adaptación de un nuevo colector para la instalación de dos soplantes de emergencia en la EDAR de Besós.

|  |  | Fecha de la Visita | Nombre y DNI representante/s | Firma/s representante/s | Conformidad Aigües de Barcelona |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lote Nº 1 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 2 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 3 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 4 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 5 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 6 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 7 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 8 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 9 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 10 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 11 | __/__/2025 |  |  |  |  |
|  | Lote Nº 12 | __/__/2025 |  |  |  |  |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

ANEXO Nº 6

MODELO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio/ en representación de la sociedad [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·] para el/los Lote/s Nº [·]1, DECLARA que la empresa a la cual representa:

DECLARA:

Que, conforme a lo exigido en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación relativa al procedimiento de contratación de referencia, por la presente me comprometo a cumplir las condiciones especiales de ejecución previstas en la Cláusula 18 del presente Pliego de Condiciones Particulares en el caso de resultar adjudicatario del Contrato.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

_____________________________________

1 Especificar el/los lote/s que participa

ANEXO Nº 7

MEDIDAS DE SEGURIDAD

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Las infraestructuras del adjudicatario del presente Contrato, deberán disponer y cumplir, durante la ejecución del Contrato, con las siguientes medidas de seguridad:

ANEXO Nº 8.a

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 1

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 1: Reposición e instalación de 72 agitadores hiperboloides en las zonas anaerobia y anóxica de los reactores biológicos de la EDAR del Baix Llobregat

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando el importe correspondiente a la partida alzada a justificar y  ejecutar por el adjudicatario (sólo en caso de ser necesario) para la rehabilitación parcial de los soportes galvanizados que soportan la placa de anclaje del agitador (Partida 1.5), que no se modifica, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.1) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.b

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 2

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 2: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica de la soplante, suministro e instalación de los elementos mecánicos necesarios y obra civil

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondientes a las Partidas alzadas fijadas a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería (Partida 2.7) y sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT (Partida 2.8), que no se modifican, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.2) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.c

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 3

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 3: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondientes a las Partidas alzadas fijadas a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería (Partida 3.6) y sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT (Partida 3.7), que no se modifican, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.3) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.d

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 4

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 4: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondientes a las Partidas alzadas fijadas a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería (Partida 4.4) y sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT (Partida 4.5), que no se modifican, , resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.4) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.e

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 5

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 5: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de soplante de levitación

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondientes a las Partidas alzadas fijadas a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería (Partida 5.3) y sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT (Partida 5.4), que no se modifican, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.5) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.f

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 6

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 6: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica, de nuevas válvulas de regulación de aire en la línea de aire que abastece a los difusores de los 6 reactores biológicos, instrumentación y analizadores, incluyendo suministro e instalación de todos los accesorios

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondientes a las Partidas alzadas fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería (Partida 6.6) y sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT (Partida 6.7), que no se modifican, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.6) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.g

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 7

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 7: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondientes a las Partidas alzadas fijadas a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería (Partida 7.6) y sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT (Partida 7.7), que no se modifican, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.7) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.h

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 8

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 8: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondientes a las Partidas alzadas fijadas a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería (Partida 8.4) y sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT (Partida 8.5), que no se modifican, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.8) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.i

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 9

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 9: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondientes a las Partidas alzadas fijadas a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería (Partida 9.3) y sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT (Partida 9.4), que no se modifican, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.9) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.j

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 10

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 10: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de sondas y equipos de medida

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondientes a las Partidas alzadas fijadas a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería (Partida 10.7) y sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT (Partida 10.8), que no se modifican, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.10) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.k

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 11

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 11: Suministro de 6 bombas por el emisario de agua tratada de la EDAR Besós

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, y adicionando los importes correspondiente a las partidas alzadas fijada a justificar y ejecutar por el adjudicatario (sólo en caso de ser necesario) para el refuerzo de las bandejas eléctricas existentes (Partida 11.18), para la rehabilitación del suelo técnico de la sala de CCMs (Partida 11.19) y para la sustitución de la caracolería en mal estado según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas (Partida 11.27), que no se modifican, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.11) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 8.l

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA – LOTE Nº 12

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, de acuerdo con la siguiente propuesta:

Lote Nº 12: Adaptación de un nuevo colector para la instalación de dos soplantes de emergencia en la EDAR de Besós

Aplicados los correspondientes precios unitarios a las mediciones que figuran en el Presupuesto adjunto, resulta un importe total, sin IVA, de [·]1 euros, para la ejecución de estos trabajos.

El tipo de IVA a repercutir sobre el importe arriba indicado es del [·]2 %

Firma: (Nombre del representante) [·]

Fecha:

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas del presente procedimiento aquellas ofertas que propongan, un importe total superior al presupuesto máximo de licitación indicado en la letra D.12) del Cuadro Resumen de Características del presente Pliego.

Asimismo, quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- En caso de empresa comunitaria, no será necesario la indicación del IVA.

3.- Los parámetros en base al cual se determinará cuando una oferta económica es anormalmente baja, se establece en la Cláusula 14.5 del Pliego de condiciones Particulares.

ANEXO Nº 9.X

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

PRESUPUESTO

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

***** El Presupuesto debe incluirse tanto impreso en PDF (debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente) como en formato Microsoft Excel.

ANEXO Nº 10.a

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN – LOTE Nº 2

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando una reducción del plazo máximo de ejecución:

Lote Nº 2: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica de la soplante, suministro e instalación de los elementos mecánicos necesarios y obra civil

| OPCIÓN A) Reducción del plazo máximo de ejecución CUATRO (4) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Reducción del plazo máximo de ejecución SIETE (7) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 10.b

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN – LOTE Nº 3

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando una reducción del plazo máximo de ejecución:

Lote Nº 3: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA

| OPCIÓN A) Reducción del plazo máximo de ejecución CUATRO (4) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Reducción del plazo máximo de ejecución OCHO (8) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 10.c

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN – LOTE Nº 4

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando una reducción del plazo máximo de ejecución:

Lote Nº 4: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA

| OPCIÓN A) Reducción del plazo máximo de ejecución CUATRO (4) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Reducción del plazo máximo de ejecución OCHO (8) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 10.d

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN – LOTE Nº 5

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando una reducción del plazo máximo de ejecución:

Lote Nº 5: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de soplante de levitación

| OPCIÓN A) Reducción del plazo máximo de ejecución CUATRO (4) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Reducción del plazo máximo de ejecución OCHO (8) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 10.e

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN – LOTE Nº 6

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando una reducción del plazo máximo de ejecución:

Lote Nº 6: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica, de nuevas válvulas de regulación de aire en la línea de aire que abastece a los difusores de los 6 reactores biológicos, instrumentación y analizadores, incluyendo suministro e instalación de todos los accesorios

| OPCIÓN A) Reducción del plazo máximo de ejecución TRES (3) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Reducción del plazo máximo de ejecución SEIS (6) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 10.f

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN – LOTE Nº 7

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando una reducción del plazo máximo de ejecución:

Lote Nº 7: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA.

| OPCIÓN A) Reducción del plazo máximo de ejecución TRES (3) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Reducción del plazo máximo de ejecución SEIS (6) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 10.g

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN – LOTE Nº 8

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando una reducción del plazo máximo de ejecución:

Lote Nº 8: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA.

| OPCIÓN A) Reducción del plazo máximo de ejecución TRES (3) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Reducción del plazo máximo de ejecución SEIS (6) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 10.h

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN – LOTE Nº 9

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando una reducción del plazo máximo de ejecución:

Lote Nº 9: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat

| OPCIÓN A) Reducción del plazo máximo de ejecución CUATRO (4) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Reducción del plazo máximo de ejecución OCHO (8) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 10.i

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

REDUCCIÓN DEL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN – LOTE Nº 10

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando una reducción del plazo máximo de ejecución:

Lote Nº10: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de sondas y equipos de medida

| OPCIÓN A) Reducción del plazo máximo de ejecución CUATRO (4) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Reducción del plazo máximo de ejecución OCHO (8) SEMANAS, de acuerdo con la Prescripción 10 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.a

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 1

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 1: Reposición e instalación de 72 agitadores hiperboloides en las zonas anaerobia y anóxica de los reactores biológicos de la EDAR del Baix Llobregat

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.b

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 2

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 2: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica de la soplante, suministro e instalación de los elementos mecánicos necesarios y obra civil

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.c

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 3

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 3: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.d

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 4

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 4: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.e

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 5

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 5: Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de soplante de levitación

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.f

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 6

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 6: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica, de nuevas válvulas de regulación de aire en la línea de aire que abastece a los difusores de los 6 reactores biológicos, instrumentación y analizadores, incluyendo suministro e instalación de todos los accesorios

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.g

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 7

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 7: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.h

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 8

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 8: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.i

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 9

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 9: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.j

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 10

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 10: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de sondas y equipos de medida

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 11.k

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTÍA – LOTE Nº 11

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, proporcionando un incremento del plazo de garantía:

Lote Nº 11: Suministro e instalación de 6 bombas para el emisario de agua tratada de la EDAR Besós (compra de 5 unidades)

| OPCIÓN A) Incremento de UN (1) AÑO del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |
| --- | --- |
| OPCIÓN B) Incremento de DOS (2) AÑOS del plazo de garantía, de acuerdo con la Prescripción 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. | □ Sí □ No |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

Plazo de validez de la oferta.......6 meses

NOTAS:

1.- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

2.- Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de mejora, el operador económico deberá aportar el presente Anexo, debidamente cumplimentado y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

3.- Se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (Opción A o Opción B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras, deberá marcar “NO” en las dos opciones (Opción A y Opción B).

ANEXO Nº 12

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

El/la abajo firmante, con DNI [·], actuando en nombre propio / en representación de [·], con NIF [·], actuando en su condición de [·], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación de la misma, se compromete, en nombre de la empresa que representa, a realizarlo con estricta sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona, así como con la documentación técnica de su oferta, en caso de resultar adjudicataria, y se obliga a ejecutar la prestación aplicando los siguientes aspectos de sostenibilidad:

C.4.1) Aspectos medioambientales

| C.4.1.1) Con el cálculo anual de la huella de gases de efecto invernadero asociados a cada uno de los productos suministrados según los estándares y alcance descritos en el apartado C.4.1.1) del presente Pliego. | SI/NO1 |
| --- | --- |
| C.4.1.2) Fomento de la movilidad sostenible. - Con el uso de vehículos 100% eléctricos para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato. | SI/NO2 |
| - Con el uso de vehículos híbridos o que puedan funcionar con gas (ya sea natural, natural comprimido GNC o licuado del petróleo GLP) o el uso combinado de los anteriores con vehículos 100% eléctricos, para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato | SI/NO2 |

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, en [·] de [·] de [·].

Firma: (Nombre del representante) [·]

NOTAS:

1.- Indicar lo que proceda. Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de sostenibilidad (C.3.1.1), deberá aportarse el presente Anexo Nº 12 debidamente cumplimentado, indicando la opción que corresponda y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo.

2.- Indicar lo que proceda. Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de sostenibilidad (C.4.1.2) vinculadas con la movilidad sostenible, se deberá marcar un “SI” en la opción ofrecida de entre las dos posibles (A o B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer medidas ambientales (C.4.1.2), deberá marcar “NO” en las dos opciones (A y B).

ANEXO Nº 13.a

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 1

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 1, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 38,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Características técnicas de los equipos” | 15,00 |
| B.2) (Obligatorio) “Procedimiento y organización para la ejecución de los trabajos” | 15,00 |
| B.3) (Obligatorio) “Plan de control y calidad” | 8,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 62,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 55,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 5,00 |
| C.4) (Mejora Opcional) “Aspectos de sostenibilidad” | 2,00 |
| C.4.1) (Mejora Opcional) “Aspectos medioambientales” | 2,00 |
| C.4.1.1) “Huella de carbono” | 1,00 |
| C.4.1.2) “Movilidad sostenible” | 1,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 38 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Características técnicas de los equipos”: hasta 15 puntos.

Las características técnicas de los equipos a suministrar, cuyo contenido ha de cumplir con lo descrito en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuarán de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, la funcionalidad, la eficiencia operativa y calidad de los componentes, y la durabilidad de los materiales de cada propuesta. Asimismo, se valorará la exhaustividad, particularización y la coherencia de la documentación.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la documentación que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Obligatorio) “Procedimiento y organización para la ejecución de los trabajos”: hasta 15 puntos.

La descripción de la forma en que se llevarán a cabo los trabajos, el contenido del cual tiene que cumplir con el que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorando entre otros aspectos, la exhaustividad y particularización, la coherencia de los diagramas funcionales de la organización de personal y las actividades y coordinación expuestas, así como el cronograma desarrollado. Todo esto en relación con los trabajos a realizar que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente una organización y planificación para la ejecución de los trabajos que se considere como excelentes. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.3) (Obligatorio) “Plan de control y calidad”: hasta 8 puntos.

El plan de control y calidad que se efectúe, el contenido del cual tiene que cumplir con el que se indica en el apartado B.3) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorando entre otros aspectos, el grado de idoneidad de la propuesta, exhaustividad y particularización de acuerdo a las actuaciones a llevar a cabo.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente el plan de control y calidad que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 62 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 55 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=55 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 5 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 2 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 5 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.4) (Mejora Opcional) Aspectos de sostenibilidad: hasta 2 puntos.

C.4.1) (Mejora Opcional) Aspectos medioambientales: hasta 2 puntos.

# Se otorgará la máxima puntuación al licitador que realice el cálculo anual de la huella de gases de efecto invernadero asociados a los productos suministrados a Aigües de Barcelona según los estándares y alcance descritos en la Cláusula 10, C.4.1.1) durante la ejecución del contrato.

C.4.1.2) Movilidad sostenible: hasta 1 punto.

Según se ofrezca la opción A) o la opción B), se otorgará la puntuación que se indica a continuación y en base a los siguientes criterios:

- OPCIÓN A) Se otorgarán 1 punto al operador económico que ofrezca el uso de vehículos 100% eléctricos para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato. Es decir, cuando la flota de vehículos a utilizar en la prestación del servicio objeto del presente Contrato esté constituida en su totalidad por vehículos 100% eléctricos.

- OPCIÓN B) Se otorgará 0,5 puntos al operador económico que ofrezca el uso de vehículos híbridos o que puedan funcionar con gas (ya sea natural, natural comprimido GNC o licuado del petróleo GLP), o el uso combinado de los anteriores con vehículos 100% eléctricos, para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato.

ANEXO Nº 13.b

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 2

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 2, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 47,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios” | 30,00 |
| B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización” | 12,00 |
| B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas” | 5,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 53,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 38,00 |
| C.2) (Mejora Opcional) “Reducción del plazo máximo de ejecución” | 4,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 9,00 |
| C.4) (Mejora Opcional) “Aspectos de sostenibilidad” | 2,00 |
| C.4.1) (Mejora Opcional) “Aspectos medioambientales” | 2,00 |
| C.4.1.1) “Huella de carbono” | 1,00 |
| C.4.1.2) “Movilidad sostenible” | 1,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 47 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios”: hasta 30 puntos.

Las especificaciones técnicas de los equipos y componentes a suministrar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, cumplimiento de las especificaciones de los equipos y componentes recogidos en el PPT, la funcionalidad, la eficiencia de la operación, la mantenibilidad posterior y la calidad de los materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente las especificaciones técnicas que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización”: hasta 12 puntos.

La descripción detallada de la ejecución de los trabajos a realizar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, la exhaustividad y la particularización, la coherencia de los diagramas funcionales de la organización de personal y las actividades y coordinación expuestas. Todo ello en relación con los trabajos a realizar que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.3) (Mejora Opciona) “Propuesta de mejoras técnicas”: hasta 5 puntos.

Las mejoras técnicas propuestas, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.3) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, los aspectos de PRL, las mejoras en el diseño e instalación, en calidad y materiales, en confiabilidad con instrumentación, etc.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que resulte más adecuada para la ejecución del proyecto y comisión de los trabajos. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

En consecuencia, AIGÜES DE BARCELONA se reserva la facultad de admitir las mejoras a efectos de su valoración. Las mejoras en ningún caso deben comportar un coste para AIGÜES DE BARCELONA.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 53 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 38 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=38 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.2) (Mejora Opcional) Reducción del plazo máximo de ejecución: hasta 4 puntos.

La reducción del plazo máximo de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en la letra E) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 10 del PPT

- Reducción del plazo máximo de ejecución de CUATRO (4) SEMANAS: 1 PUNTO.

- Reducción del plazo máximo de ejecución de OCHO (8) SEMANAS: 4 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 9 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 3 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 9 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.4) (Mejora Opcional) Aspectos de sostenibilidad: hasta 2 puntos.

C.4.1) (Mejora Opcional) Aspectos medioambientales: hasta 2 puntos.

# Se otorgará la máxima puntuación al licitador que realice el cálculo anual de la huella de gases de efecto invernadero asociados a los productos suministrados a Aigües de Barcelona según los estándares y alcance descritos en la Cláusula 10, C.4.1.1) durante la ejecución del contrato.

C.4.1.2) Movilidad sostenible: hasta 1 punto.

Según se ofrezca la opción A) o la opción B), se otorgará la puntuación que se indica a continuación y en base a los siguientes criterios:

- OPCIÓN A) Se otorgarán 1 punto al operador económico que ofrezca el uso de vehículos 100% eléctricos para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato. Es decir, cuando la flota de vehículos a utilizar en la prestación del servicio objeto del presente Contrato esté constituida en su totalidad por vehículos 100% eléctricos.

- OPCIÓN B) Se otorgará 0,5 puntos al operador económico que ofrezca el uso de vehículos híbridos o que puedan funcionar con gas (ya sea natural, natural comprimido GNC o licuado del petróleo GLP), o el uso combinado de los anteriores con vehículos 100% eléctricos, para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato.

ANEXO Nº 13.c

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 3

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 3, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 47,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios” | 30,00 |
| B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización” | 12,00 |
| B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas” | 5,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 53,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 38,00 |
| C.2) (Mejora Opcional) “Reducción del plazo máximo de ejecución” | 4,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 9,00 |
| C.4) (Mejora Opcional) “Aspectos de sostenibilidad” | 2,00 |
| C.4.1) (Mejora Opcional) “Aspectos medioambientales” | 2,00 |
| C.4.1.1) “Huella de carbono” | 1,00 |
| C.4.1.2) “Movilidad sostenible” | 1,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 47 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios”: hasta 30 puntos.

Las especificaciones técnicas de los equipos y componentes a suministrar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, cumplimiento de las especificaciones de los equipos y componentes recogidos en el PPT, la funcionalidad, la eficiencia de la operación, la mantenibilidad posterior y la calidad de los materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente las especificaciones técnicas que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización”: hasta 12 puntos.

La descripción detallada de la ejecución de los trabajos a realizar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, la exhaustividad y la particularización, la coherencia de los diagramas funcionales de la organización de personal y las actividades y coordinación expuestas. Todo ello en relación con los trabajos a realizar que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas”: hasta 5 puntos.

Las mejoras técnicas propuestas, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.3) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, los aspectos de PRL, las mejoras en el diseño e instalación, en calidad y materiales, etc.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que resulte más adecuada para la ejecución del proyecto y comisión de los trabajos. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

En consecuencia, AIGÜES DE BARCELONA se reserva la facultad de admitir las mejoras a efectos de su valoración. Las mejoras en ningún caso deben comportar un coste para AIGÜES DE BARCELONA.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 53 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 38 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=38 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.2) (Mejora Opcional) Reducción del plazo máximo de ejecución: hasta 4 puntos.

La reducción del plazo máximo de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en la letra E) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 10 del PPT

- Reducción del plazo máximo de ejecución de CUATRO (4) SEMANAS: 1 PUNTO.

- Reducción del plazo máximo de ejecución de OCHO (8) SEMANAS: 4 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 9 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 3 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 9 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.4) (Mejora Opcional) Aspectos de sostenibilidad: hasta 2 puntos.

C.4.1) (Mejora Opcional) Aspectos medioambientales: hasta 2 puntos.

# Se otorgará la máxima puntuación al licitador que realice el cálculo anual de la huella de gases de efecto invernadero asociados a los productos suministrados a Aigües de Barcelona según los estándares y alcance descritos en la Cláusula 10, C.4.1.1) durante la ejecución del contrato.

C.4.1.2) Movilidad sostenible: hasta 1 punto.

Según se ofrezca la opción A) o la opción B), se otorgará la puntuación que se indica a continuación y en base a los siguientes criterios:

- OPCIÓN A) Se otorgarán 1 punto al operador económico que ofrezca el uso de vehículos 100% eléctricos para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato. Es decir, cuando la flota de vehículos a utilizar en la prestación del servicio objeto del presente Contrato esté constituida en su totalidad por vehículos 100% eléctricos.

- OPCIÓN B) Se otorgará 0,5 puntos al operador económico que ofrezca el uso de vehículos híbridos o que puedan funcionar con gas (ya sea natural, natural comprimido GNC o licuado del petróleo GLP), o el uso combinado de los anteriores con vehículos 100% eléctricos, para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato.

ANEXO Nº 13.d

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 4

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 4, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 47,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios” | 30,00 |
| B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización” | 12,00 |
| B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas” | 5,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 53,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 38,00 |
| C.2) (Mejora Opcional) “Reducción del plazo máximo de ejecución” | 4,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 11,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 47 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios”: hasta 30 puntos.

Las especificaciones técnicas de los equipos y componentes a suministrar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, cumplimiento de las especificaciones de los equipos y componentes recogidos en el PPT, la funcionalidad, la eficiencia de la operación, la mantenibilidad posterior y la calidad de los materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente las especificaciones técnicas que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización”: hasta 12 puntos.

La descripción detallada de la ejecución de los trabajos a realizar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, la exhaustividad y la particularización, la coherencia de los diagramas funcionales de la organización de personal y las actividades y coordinación expuestas. Todo ello en relación con los trabajos a realizar que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas”: hasta 5 puntos.

Las mejoras técnicas propuestas, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.3) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, las mejoras en el diseño e instalación y en calidad y materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que resulte más adecuada para la ejecución del proyecto y comisión de los trabajos. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

En consecuencia, AIGÜES DE BARCELONA se reserva la facultad de admitir las mejoras a efectos de su valoración. Las mejoras en ningún caso deben comportar un coste para AIGÜES DE BARCELONA.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 53 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 38 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=38 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.2) (Mejora Opcional) Reducción del plazo máximo de ejecución: hasta 4 puntos.

La reducción del plazo máximo de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en la letra E) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 10 del PPT

- Reducción del plazo máximo de ejecución de CUATRO (4) SEMANAS: 1 PUNTO.

- Reducción del plazo máximo de ejecución de OCHO (8) SEMANAS: 4 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 11 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 4 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 11 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

ANEXO Nº 13.e

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 5

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 5, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 30,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios” | 25,00 |
| B.2) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas” | 5,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 70,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 57,00 |
| C.2) (Mejora Opcional) “Reducción del plazo máximo de ejecución” | 2,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 11,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 30 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios”: hasta 25 puntos.

Las especificaciones técnicas de los equipos y componentes a suministrar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, cumplimiento de las especificaciones de los equipos y componentes recogidos en el PPT, la funcionalidad, la eficiencia de la operación, la mantenibilidad posterior y la calidad de los materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente las especificaciones técnicas que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas”: hasta 5 puntos.

Las mejoras técnicas propuestas, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, las mejoras en el diseño e instalación, en calidad y materiales, incremento de la vida útil con trabajos preventivos, etc.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que resulte más adecuada para la ejecución del proyecto y comisión de los trabajos. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

En consecuencia, AIGÜES DE BARCELONA se reserva la facultad de admitir las mejoras a efectos de su valoración. Las mejoras en ningún caso deben comportar un coste para AIGÜES DE BARCELONA.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 70 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 57 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=57 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.2) (Mejora Opcional) Reducción del plazo máximo de ejecución: hasta 2 puntos.

La reducción del plazo máximo de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en la letra E) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 10 del PPT

- Reducción del plazo máximo de ejecución de CUATRO (4) SEMANAS: 1 PUNTO.

- Reducción del plazo máximo de ejecución de OCHO (8) SEMANAS: 2 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 11 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 4 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 11 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

ANEXO Nº 13.f

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 6

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 6, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 47,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios” | 30,00 |
| B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización” | 12,00 |
| B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas” | 5,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 53,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 38,00 |
| C.2) (Mejora Opcional) “Reducción del plazo máximo de ejecución” | 4,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 9,00 |
| C.4) (Mejora Opcional) “Aspectos de sostenibilidad” | 2,00 |
| C.4.1) (Mejora Opcional) “Aspectos medioambientales” | 2,00 |
| C.4.1.1) “Huella de carbono” | 1,00 |
| C.4.1.2) “Movilidad sostenible” | 1,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 47 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios”: hasta 30 puntos.

Las especificaciones técnicas de los equipos y componentes a suministrar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, cumplimiento de las especificaciones de los equipos y componentes recogidos en el PPT, la funcionalidad, la eficiencia de la operación, la mantenibilidad posterior y la calidad de los materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente las especificaciones técnicas que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización”: hasta 12 puntos.

La descripción detallada de la ejecución de los trabajos a realizar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, la exhaustividad y la particularización, la coherencia de los diagramas funcionales de la organización de personal y las actividades y coordinación expuestas. Todo ello en relación con los trabajos a realizar que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas”: hasta 5 puntos.

Las mejoras técnicas propuestas, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.3) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, los aspectos de PRL, las mejoras en el diseño e instalación, en calidad y materiales, en confiabilidad con instrumentación, etc.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que resulte más adecuada para la ejecución del proyecto y comisión de los trabajos. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

En consecuencia, AIGÜES DE BARCELONA se reserva la facultad de admitir las mejoras a efectos de su valoración. Las mejoras en ningún caso deben comportar un coste para AIGÜES DE BARCELONA.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 53 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 38 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=38 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.2) (Mejora Opcional) Reducción del plazo máximo de ejecución: hasta 4 puntos.

La reducción del plazo máximo de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en la letra E) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 10 del PPT

- Reducción del plazo máximo de ejecución de TRES (3) SEMANAS: 1 PUNTO.

- Reducción del plazo máximo de ejecución de SEIS (6) SEMANAS: 4 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 9 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 3 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 9 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.4) (Mejora Opcional) Aspectos de sostenibilidad: hasta 2 puntos.

C.4.1) (Mejora Opcional) Aspectos medioambientales: hasta 2 puntos.

# Se otorgará la máxima puntuación al licitador que realice el cálculo anual de la huella de gases de efecto invernadero asociados a los productos suministrados a Aigües de Barcelona según los estándares y alcance descritos en la Cláusula 10, C.4.1.1) durante la ejecución del contrato.

C.4.1.2) Movilidad sostenible: hasta 1 punto.

Según se ofrezca la opción A) o la opción B), se otorgará la puntuación que se indica a continuación y en base a los siguientes criterios:

- OPCIÓN A) Se otorgarán 1 punto al operador económico que ofrezca el uso de vehículos 100% eléctricos para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato. Es decir, cuando la flota de vehículos a utilizar en la prestación del servicio objeto del presente Contrato esté constituida en su totalidad por vehículos 100% eléctricos.

- OPCIÓN B) Se otorgará 0,5 puntos al operador económico que ofrezca el uso de vehículos híbridos o que puedan funcionar con gas (ya sea natural, natural comprimido GNC o licuado del petróleo GLP), o el uso combinado de los anteriores con vehículos 100% eléctricos, para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato.

ANEXO Nº 13.g

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 7

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 7, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 47,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios” | 30,00 |
| B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización” | 12,00 |
| B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas” | 5,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 53,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 38,00 |
| C.2) (Mejora Opcional) “Reducción del plazo máximo de ejecución” | 4,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 9,00 |
| C.4) (Mejora Opcional) “Aspectos de sostenibilidad” | 2,00 |
| C.4.1) (Mejora Opcional) “Aspectos medioambientales” | 2,00 |
| C.4.1.1) “Huella de carbono” | 1,00 |
| C.4.1.2) “Movilidad sostenible” | 1,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 47 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios”: hasta 30 puntos.

Las especificaciones técnicas de los equipos y componentes a suministrar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, cumplimiento de las especificaciones de los equipos y componentes recogidos en el PPT, la funcionalidad, la eficiencia de la operación, la mantenibilidad posterior y la calidad de los materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente las especificaciones técnicas que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización”: hasta 12 puntos.

La descripción detallada de la ejecución de los trabajos a realizar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, la exhaustividad y la particularización, la coherencia de los diagramas funcionales de la organización de personal y las actividades y coordinación expuestas. Todo ello en relación con los trabajos a realizar que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas”: hasta 5 puntos.

Las mejoras técnicas propuestas, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.3) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, los aspectos de PRL, las mejoras en el diseño e instalación, en calidad y materiales, etc.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que resulte más adecuada para la ejecución del proyecto y comisión de los trabajos. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

En consecuencia, AIGÜES DE BARCELONA se reserva la facultad de admitir las mejoras a efectos de su valoración. Las mejoras en ningún caso deben comportar un coste para AIGÜES DE BARCELONA.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 53 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 38 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=38 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.2) (Mejora Opcional) Reducción del plazo máximo de ejecución: hasta 4 puntos.

La reducción del plazo máximo de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en la letra E) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 10 del PPT

- Reducción del plazo máximo de ejecución de TRES (3) SEMANAS: 1 PUNTO.

- Reducción del plazo máximo de ejecución de SEIS (6) SEMANAS: 4 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 9 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 3 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 9 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.4) (Mejora Opcional) Aspectos de sostenibilidad: hasta 2 puntos.

C.4.1) (Mejora Opcional) Aspectos medioambientales: hasta 2 puntos.

# Se otorgará la máxima puntuación al licitador que realice el cálculo anual de la huella de gases de efecto invernadero asociados a los productos suministrados a Aigües de Barcelona según los estándares y alcance descritos en la Cláusula 10, C.4.1.1) durante la ejecución del contrato.

C.4.1.2) Movilidad sostenible: hasta 1 punto.

Según se ofrezca la opción A) o la opción B), se otorgará la puntuación que se indica a continuación y en base a los siguientes criterios:

- OPCIÓN A) Se otorgarán 1 punto al operador económico que ofrezca el uso de vehículos 100% eléctricos para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato. Es decir, cuando la flota de vehículos a utilizar en la prestación del servicio objeto del presente Contrato esté constituida en su totalidad por vehículos 100% eléctricos.

- OPCIÓN B) Se otorgará 0,5 puntos al operador económico que ofrezca el uso de vehículos híbridos o que puedan funcionar con gas (ya sea natural, natural comprimido GNC o licuado del petróleo GLP), o el uso combinado de los anteriores con vehículos 100% eléctricos, para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato.

ANEXO Nº 13.h

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 8

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 8, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 47,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios” | 30,00 |
| B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización” | 12,00 |
| B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas” | 5,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 53,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 38,00 |
| C.2) (Mejora Opcional) “Reducción del plazo máximo de ejecución” | 4,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 11,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 47 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios”: hasta 30 puntos.

Las especificaciones técnicas de los equipos y componentes a suministrar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, cumplimiento de las especificaciones de los equipos y componentes recogidos en el PPT, la funcionalidad, la eficiencia de la operación, la mantenibilidad posterior y la calidad de los materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente las especificaciones técnicas que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos y su organización”: hasta 12 puntos.

La descripción detallada de la ejecución de los trabajos a realizar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, la exhaustividad y la particularización, la coherencia de los diagramas funcionales de la organización de personal y las actividades y coordinación expuestas. Todo ello en relación con los trabajos a realizar que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.3) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas”: hasta 5 puntos.

Las mejoras técnicas propuestas, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.3) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, las mejoras en el diseño e instalación y en calidad y materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que resulte más adecuada para la ejecución del proyecto y comisión de los trabajos. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

En consecuencia, AIGÜES DE BARCELONA se reserva la facultad de admitir las mejoras a efectos de su valoración. Las mejoras en ningún caso deben comportar un coste para AIGÜES DE BARCELONA.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 53 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 38 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=38 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.2) (Mejora Opcional) Reducción del plazo máximo de ejecución: hasta 4 puntos.

La reducción del plazo máximo de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en la letra E) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 10 del PPT

- Reducción del plazo máximo de ejecución de TRES (3) SEMANAS: 1 PUNTO.

- Reducción del plazo máximo de ejecución de SEIS (6) SEMANAS: 4 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 11 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 4 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 11 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

ANEXO Nº 13.i

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 9

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 9, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 30,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios” | 25,00 |
| B.2) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas” | 5,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 70,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 57,00 |
| C.2) (Mejora Opcional) “Reducción del plazo máximo de ejecución” | 2,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 11,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 30 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios”: hasta 25 puntos.

Las especificaciones técnicas de los equipos y componentes a suministrar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, cumplimiento de las especificaciones de los equipos y componentes recogidos en el PPT, la funcionalidad, la eficiencia de la operación, la mantenibilidad posterior y la calidad de los materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente las especificaciones técnicas que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas”: hasta 5 puntos.

Las mejoras técnicas propuestas, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, las mejoras en el diseño e instalación, en calidad y materiales, incremento de la vida útil con trabajos preventivos, etc.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que resulte más adecuada para la ejecución del proyecto y comisión de los trabajos. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

En consecuencia, AIGÜES DE BARCELONA se reserva la facultad de admitir las mejoras a efectos de su valoración. Las mejoras en ningún caso deben comportar un coste para AIGÜES DE BARCELONA.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 70 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 57 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=57 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.2) (Mejora Opcional) Reducción del plazo máximo de ejecución: hasta 2 puntos.

La reducción del plazo máximo de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en la letra E) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 10 del PPT

- Reducción del plazo máximo de ejecución de CUATRO (4) SEMANAS: 1 PUNTO.

- Reducción del plazo máximo de ejecución de OCHO (8) SEMANAS: 2 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 11 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 4 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 11 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

ANEXO Nº 13.j

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 10

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 10, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 30,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios” | 25,00 |
| B.2) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas” | 5,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 70,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 57,00 |
| C.2) (Mejora Opcional) “Reducción del plazo máximo de ejecución” | 2,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 11,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 30 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Especificaciones técnicas de los equipos y accesorios”: hasta 25 puntos.

Las especificaciones técnicas de los equipos y componentes a suministrar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, cumplimiento de las especificaciones de los equipos y componentes recogidos en el PPT, la funcionalidad, la eficiencia de la operación, la mantenibilidad posterior y la calidad de los materiales.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente las especificaciones técnicas que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Mejora Opcional) “Propuesta de mejoras técnicas”: hasta 5 puntos.

Las mejoras técnicas propuestas, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, las mejoras en el diseño e instalación, en calidad y materiales, incremento de la vida útil con trabajos preventivos, etc.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que resulte más adecuada para la ejecución del proyecto y comisión de los trabajos. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

En consecuencia, AIGÜES DE BARCELONA se reserva la facultad de admitir las mejoras a efectos de su valoración. Las mejoras en ningún caso deben comportar un coste para AIGÜES DE BARCELONA.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 70 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 57 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=57 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.2) (Mejora Opcional) Reducción del plazo máximo de ejecución: hasta 2 puntos.

La reducción del plazo máximo de ejecución, de acuerdo con lo estipulado en la letra E) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 10 del PPT

- Reducción del plazo máximo de ejecución de CUATRO (4) SEMANAS: 1 PUNTO.

- Reducción del plazo máximo de ejecución de OCHO (8) SEMANAS: 2 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 11 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 4 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 11 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

ANEXO Nº 13.k

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 11

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 11, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 38,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Características técnicas de los equipos” | 15,00 |
| B.2) (Obligatorio) “Procedimiento y organización para la ejecución de los trabajos” | 15,00 |
| B.3) (Obligatorio) “Descripción de la memoria técnica” | 8,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 62,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 55,00 |
| C.3) (Mejora Opcional) “Incremento del plazo de garantía” | 5,00 |
| C.4) (Mejora Opcional) “Aspectos de sostenibilidad” | 2,00 |
| C.4.1) (Mejora Opcional) “Aspectos medioambientales” | 2,00 |
| C.4.1.1) “Huella de carbono” | 1,00 |
| C.4.1.2) “Movilidad sostenible” | 1,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 38 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Características técnicas de los equipos”: hasta 15 puntos.

Las características técnicas de los equipos a suministrar, cuyo contenido ha de cumplir con lo descrito en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuarán de forma comparativa entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, la funcionalidad, la eficiencia operativa y calidad de los componentes, y la durabilidad de los materiales de cada propuesta. Asimismo, se valorará la exhaustividad, particularización y la coherencia de la documentación.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la documentación que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.2) (Obligatorio) “Procedimiento y organización para la ejecución de los trabajos”: hasta 15 puntos.

La descripción de la forma en que se llevarán a cabo los trabajos, el contenido del cual tiene que cumplir con el que se indica en el apartado B.2) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorando entre otros aspectos, la exhaustividad y particularización, la coherencia de los diagramas funcionales de la organización de personal y las actividades y coordinación expuestas, así como el cronograma desarrollado. Todo esto en relación con los trabajos a realizar que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente una organización y planificación para la ejecución de los trabajos que se considere como excelentes. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

B.3) (Obligatorio) “Descripción de la memoria técnica”: hasta 8 puntos.

La descripción de la memoria técnica, el contenido del cual tiene que cumplir con el que se indica en el apartado B.3) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorando entre otros aspectos, la coherencia y utilidad de cada propuesta en relación con los trabajos a realizar y que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente una memoria técnica que se considere como excelentes. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán proporcionalmente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 62 puntos, desglosados de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 55 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=55 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

C.3) (Mejora Opcional) Incremento del plazo de garantía: hasta 5 puntos.

Será objeto de valoración el incremento del plazo de garantía, de acuerdo con lo estipulado en la letra L) del Cuadro-resumen de Características del PCP y la Prescripción 9 del PPT será valorada de la siguiente forma:

- Incremento del plazo de garantía en UN (1) AÑO: 2 PUNTOS.

- Incremento del plazo de garantía en DOS (2) AÑOS: 5 PUNTOS.

NOTA:

- Quedarán excluidas aquellas ofertas que no se ajusten al formato del presente anexo, sean incompletas, anómalas, contengan enmiendas, errores y/u omisiones, que no permitan conocer claramente las condiciones para valorar la oferta o induzcan a error.

C.4) (Mejora Opcional) Aspectos de sostenibilidad: hasta 2 puntos.

C.4.1) (Mejora Opcional) Aspectos medioambientales: hasta 2 puntos.

# Se otorgará la máxima puntuación al licitador que realice el cálculo anual de la huella de gases de efecto invernadero asociados a los productos suministrados a Aigües de Barcelona según los estándares y alcance descritos en la Cláusula 10, C.4.1.1) durante la ejecución del contrato.

C.4.1.2) Movilidad sostenible: hasta 1 punto.

Según se ofrezca la opción A) o la opción B), se otorgará la puntuación que se indica a continuación y en base a los siguientes criterios:

- OPCIÓN A) Se otorgarán 1 punto al operador económico que ofrezca el uso de vehículos 100% eléctricos para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato. Es decir, cuando la flota de vehículos a utilizar en la prestación del servicio objeto del presente Contrato esté constituida en su totalidad por vehículos 100% eléctricos.

- OPCIÓN B) Se otorgará 0,5 puntos al operador económico que ofrezca el uso de vehículos híbridos o que puedan funcionar con gas (ya sea natural, natural comprimido GNC o licuado del petróleo GLP), o el uso combinado de los anteriores con vehículos 100% eléctricos, para la realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la ejecución del presente Contrato.

ANEXO Nº 13.l

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN – LOTE Nº 12

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

Los criterios de adjudicación que se tendrán en cuenta para determinar la oferta con la mejor relación calidad-precio, respecto al Lote Nº 12, son los siguientes:

|  | Puntos |
| --- | --- |
| B. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA) | 35,00 |
| B.1) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos” | 35,00 |
| C. DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS | 65,00 |
| C.1) (Obligatorio) “Proposición económica” | 65,00 |

B) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (DOCUMENTACIÓN TÉCNICA): hasta 35 puntos, desglosados de la siguiente manera:

B.1) (Obligatorio) “Descripción detallada de la ejecución de los trabajos”: hasta 35 puntos.

La descripción detallada de la ejecución de los trabajos a realizar, cuyo contenido debe cumplir con lo que se indica en el apartado B.1) de la cláusula 10 del presente Pliego, se puntuará en comparación entre todas las ofertas presentadas, valorándose entre otros aspectos, la exhaustividad y la particularización de los principales condicionantes o aspectos críticos de la actuación. Todo esto en relación con los trabajos a realizar que se detallan en el PPT.

La valoración de los anteriores aspectos en su conjunto determinará el grado de idoneidad de la propuesta, otorgándose, en consecuencia, la máxima puntuación al operador económico que presente la descripción que sea considerada como excelente. El resto de las ofertas de los operadores económicos se puntuarán comparativamente respecto de la que haya obtenido la máxima puntuación.

Ahora bien, analizadas comparativamente las ofertas, aquella que resulte la mejor entre todas las formuladas no necesariamente tendrá que recibir la máxima puntuación prevista; ello si, no obstante ser la mejor, se considera que no es merecedora de la totalidad de la puntuación prevista en el criterio de adjudicación. En caso de producirse esta situación, al resto de las ofertas se les atribuirá la puntuación comparativamente partiendo de la puntuación asignada a la que se considere la mejor oferta.

En todo caso, la propuesta presentada en este apartado tiene que ser coherente y conforme con la descripción del PPT y el resto de documentación contractual.

C) DOCUMENTACIÓN CUYA VALORACIÓN SE EFECTUARÁ A PARTIR DE FÓRMULAS AUTOMÁTICAS O MATEMÁTICAS: hasta 65 puntos, desglosado de la siguiente manera:

C.1) (Obligatorio) Proposición Económica: hasta 65 puntos.

La proposición económica será valorada de acuerdo a la siguiente fórmula:

Puntuación económica=65 x  PEminPEi

Dónde:

- PEmin es el importe total de la proposición económica más baja (IVA no incluido).

- PEi es el importe total de la proposición económica del licitador objeto de valoración (IVA no incluido).

NOTAS:

- AIGÜES DE BARCELONA considerará que el importe total ofertado (IVA no incluido) contiene valores presuntamente anormales o desproporcionados cuando equivalga a una baja superior al 8,00 % de la media aritmética de las ofertas admitidas.

- Si alguna proposición no guarda concordancia con el resto de la documentación examinada y admitida, excede del presupuesto máximo de licitación, varía sustancialmente el modelo establecido o comporta error manifiesto en el importe de la proposición, o existe reconocimiento por parte del licitador de que sufre de error o inconsistencia que la hacen inviable, será EXCLUIDA por la Unidad Técnica mediante resolución motivada.

ANEXO Nº 14

MODELOS DE GARANTÍA DEFINITIVA

MODELO DE AVAL BANCARIO DEFINITIVO

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

(Intervenido notarialmente de conformidad con el artículo. 197.1 bis del Reglamento Notarial)

El Banco .................. y en su nombre y representación..................... en calidad de ................... y según las facultades dimanadas de la Escritura de Poder otorgada ante el Notario de..............., D. ....................................... con fecha ............., número ........... de su protocolo, y que afirman encontrarse íntegramente subsistentes, se constituye avalista fiador solidario de la empresa......................., en interés y beneficio de “AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.”, y hasta la suma de (……………) euros (5% del importe de adjudicación, IVA excluido), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por la empresa citada de todas y cada una de las obligaciones concretadas en el correspondiente Contrato de "....................................".

El aval indicado se presta por el Banco..................., con expresa y formal renuncia de los beneficios de excusión, división, orden y cualquier otro que pudiera, en su caso, ser de aplicación, y al efecto declara el Banco que quiere obligarse y se obliga conjuntamente y solidariamente con la compañía........................ hasta la liquidación por “AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.” del contrato antes citado y finalización del plazo de garantía de………………., a pagar con carácter incondicional y dentro, como máximo, de los ocho días siguientes a ser requerido, la suma o sumas que, hasta la concurrencia de la cifra financiada de (…………….) euros (5%1 del importe indicado en la cláusula de garantia definitiva) se exprese en el requerimiento renunciando el Banco, expresamente y solemnemente, a toda excepción o reserva en cuanto a la entrega de las cantidades que le fueran reclamadas cualquiera que fuera la causa o motivo en que estas pudieran fundamentarse, y aunque se manifestara oposición o reclamación por parte de ................................., o de terceros, cualesquiera que estas fueran.

El presente aval estará en vigor hasta la liquidación del contrato y finalización del plazo de garantía.

MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

PARA LA GARANTÍA DEFINITIVA

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

(Intervenido notarialmente de conformidad con el artículo 197.1 bis del Reglamento Notarial)

Certificado número........................................................................................................ (en adelante, asegurador), con domicilio en ......................................., calle ......................................................................., y NIF ................................, debidamente representado por el señor ...................................................................................., con poderes suficientes para obligarlo en este acto, según resulta de

ASEGURA

A..............................................................................., NIF/CIF ..................., en concepto de tomador del seguro, ante "AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A." en adelante el asegurado, hasta el importe de euros ................. (5% del importe de adjudicación, IVA excluido), a efectos de garantizar el exacto cumplimiento por el asegurado de todas y cada una de las obligaciones que le resulten como consecuencia de la adjudicación del contrato de …………………………………………..

La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el Contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, en caso de que el asegurador deba de hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que le puedan corresponder contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de “AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.” y a pagar con carácter incondicional y dentro, como máximo de los ocho días siguientes a ser requerido, a hacer efectiva, la suma o sumas que hasta la concurrencia de la cifra asegurada se exprese en el requerimiento.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta la liquidación del contrato y finalización del plazo de garantía.

En........................................., el ........ de ........................................... de ............signatura:

Firma:

Asegurador:

ANEXO Nº 15

CONTRATO TIPO

REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA

(Nº EXP.: AB/2025/106)

En caso de que el licitador haya presentado una oferta que presente valores presuntamente anormales o desproporcionados, Aigües de Barcelona podrá exigir al licitador la constitución de una garantía del 8% del importe de adjudicación, IVA no incluido.

En caso de que el licitador haya presentado una oferta que presente valores presuntamente anormales o desproporcionados, Aigües de Barcelona podrá exigir al licitador la constitución de una garantía del 8% del importe de adjudicación, IVA no incluido.