## Anexo Nº 9.a - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.a REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 1 - Reposición e instalación de 72 agitadores hiperboloides en las zonas anaerobia y anóxica de los reactores biológicos de la EDAR del Baix Llobregat
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-01 | Ud | Suministro de agitador por la zona anaerobia según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 36 | 0 | 0
2025-02-01 | Ud | Suministro de agitador por la zona anóxica según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 36 | 0 | 0
2025-03-01 | Ud | Suministro de mordaza de sujeción del eje durante el montaje | 3 | 0 | 0
2025-04-01 | Ud | Desmontaje de conjunto motorreductor-agitador existente y montaje del nuevo motorreductor-agitador con la nueva placa de fijación hasta un perfecto funcionamiento del agitador. Incluye la totalidad de los conceptos eléctricos y mecánicos. | 72 | 0 | 0
2025-05-01 | PA | Partida alzada fijada a justificar y ejecutar por el adjudicatario (sólo en caso de ser necesario) para la rehabilitación parcial de los soportes galvanizados que soportan la placa de anclaje del agitador | 1 | 10000 | 10000
2025-06-01 | Ud | Estudio CFD (dinámica computacional de fluidos) para el comportamiento del nuevo agitador en el recinto anaerobio | 1 | 0 | 0
2025-07-01 | Ud | Estudio CFD (dinámica computacional de fluidos) para el comportamiento del nuevo agitador en el recinto anóxico | 1 | 0 | 0
2025-08-01 | PA | Partida alzada a justificar durante la obra por el licitador para la gestión de residuos generados durante la ejecución | 1 | 0 | 0
2025-09-01 | PA | Partida alzada a justificar durante la obra por el licitador por la Prevención de Riesgos Laborales | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL LOTE Nº 1 |  |  | 10000
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 1 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 10000
|  | IVA (21%) |  |  | 2100
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 1 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 12100
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.b - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.b REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 2 - Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica de la soplante, suministro e instalación de los elementos mecánicos necesarios y obra civi biológicos de la EDAR del Baix Llobregat
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2.1 | Ud | Ingeniería básica, de detalle, integración y seguimiento. Trabajos de ingeniería básica y de detalle de todo el LOTE 2 y de todo el resto de su integración y del seguimiento. Partida fija mínima 15.000€ | 1 | 0 | 0
2.2 | Ud | Instalación de soplante de levitación del LOTE 5. Instalación de las válvulas de regulación y de todos los accesorios, equipos y recursos necesarios, del LOTE 5 y las indicadas en PPT. | 1 | 0 | 0
2.3 | Ud | Suministro e instalación de tuberías y accesorios. | 1 | 0 | 0
2.4 | Ud | Suministro e instalación de la obra civil. Trabajos, suministro e instalación de la obra civil y todos los accesorios, escombros, agujeros, equipos y recursos necesarios para la instalación de la soplante de levitación, sus tuberías, cables eléctricos y todos los accesorios. | 1 | 0 | 0
2.5 | Ud | Suministro e instalación de la obra civil - movimiento tabique. Trabajos, suministro e instalación de la obra civil y todos los accesorios para mover un tabique, restablecer agujeros, necesarios para la instalación de la soplante de levitación, sus tuberías y todos los accesorios finalmente a disposición. | 1 | 0 | 0
2.6 | Ud | Otros trabajos. Cualquier otro trabajo o recurso o material necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha o cambio de hojas de la puerta de entrada o cualquier otro). | 1 | 0 | 0
2.7 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería del LOTE 2. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 6085.88 | 6085.88
2.8 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT del LOTE 2. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 6085.88 | 6085.88
|  | TOTAL LOTE Nº 2 |  |  | 12171.76
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 2 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 12171.76
|  | IVA (21%) |  |  | 2556.0696
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 2 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 14727.8296
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.c - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.c REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 3 - Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-03 | Ud | Ingeniería básica, de detalle. Trabajos de ingeniería básica y de detalle. Conjunto. Partida fija mínima 8.000€ | 1 | 0 | 0
2025-02-03 | Ud | Suministro e instalación cables. "Suministro e instalación de todos los cables de potencia, señal y comunicación, protecciones, para dar servicio al suministrado por el LOTE 5 y las indicadas en el PPT. todos los accesorios, equipos y recursos necesarios. El cable de alimentación de la soplante mínima sección 2x(3x150+70)." | 1 | 0 | 0
2025-03-03 | Ud | Suministro e instalación de cuadros eléctricos. "Suministro e instalación de: - un cuadro nuevo general (o ampliación si no hay espacio). - un cuadro nuevo potencia y señal para todo el resto de equipos incluyendo PLC, la CPU, sus entradas y salidas y equipos para comunicar con el sistema actual. Todo de las mismas carcateristicas que las actuales o mejores. 5 y las indicadas en el PPT." | 1 | 0 | 0
2025-04-03 | Ud | Suministro, instalación y adecuación de PLC y SCADA. "Suministro, instalación en el cuadro, programación de PLC, CPU, nuevos módulos I/O, comunicaciones y Scada (incluyendo sinóptico) y los accesorios, equipos y recursos necesarios para la implementación a sistema de todas las modificaciones realizadas. Incluidos todos los accesorios, equipos y recursos necesarios. Para la soplante de levitación suministrada". | 1 | 0 | 0
2025-05-03 | Ud | Otros trabajos o recursos. Cualquier otro trabajo o recurso o material necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha). | 1 | 0 | 0
2025-06-03 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería del LOTE 3. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 4360.04 | 4360.04
3.7 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT del LOTE 3. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 4360.04 | 4360.04
|  | TOTAL LOTE Nº 3 |  |  | 8720.08
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 3 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 8720.08
|  | IVA (21%) |  |  | 1831.2168
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 3 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 10551.2968
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.d - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.d REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 4 - Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-04 | Ud | Ingeniería básica, de detalle. Trabajos de ingeniería básica y de detalle. Conjunto. | 1 | 0 | 0
2025-02-04 | Ud | Adecuación CREA Trabajos de adecuación según indicaciones en el pliego de prescripciones y en las indicaciones durante todas las actuaciones. | 1 | 0 | 0
2025-03-04 | Ud | Otros trabajos. Cualquier otro trabajo necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha). | 1 | 0 | 0
2025-04-04 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería del LOTE 4. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 1011.9 | 1011.9
4.5 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT del LOTE 4. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 1011.9 | 1011.9
|  | TOTAL LOTE Nº 4 |  |  | 2023.8
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 4 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 2023.8
|  | IVA (21%) |  |  | 424.998
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 4 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 2448.798
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.e - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.e REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 5 - Suministro e Instalación de una Soplante de Aireación en la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de soplante de levitación
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-05 | Ud | Suministro de soplante de levitación. Suministro de soplante de levitación según descripción PPT. | 1 | 0 | 0
2025-02-05 | Ud | Otros trabajos. Cualquier otro trabajo o recurso o material necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha). | 1 | 0 | 0
2025-03-05 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería del LOTE 5. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 7431.97 | 7431.97
5.4 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT del LOTE 5. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 7431.97 | 7431.97
|  | TOTAL LOTE Nº 5 |  |  | 14863.94
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 5 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 14863.94
|  | IVA (21%) |  |  | 3121.4274
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 5 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 17985.3674
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.f - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.f REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 6 - Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Instalación mecánica, de nuevas válvulas de regulación de aire en la línea de aire que abastece a los difusores de los 6 reactores biológicos, instrumentación y analizadores, incluyendo suministro e instalación de todos los accesorios
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-06 | Ud | Ingeniería básica, de detalle, integración y seguimiento. Trabajos de ingeniería básica y de detalle de todo el LOTE 6 y de todo el resto de su integración y del seguimiento. | 1 | 0 | 0
2025-02-06 | Ud | Instalación de válvulas de regulación del LOTE 9. Instalación de las válvulas de regulación y de todos los accesorios, equipos y recursos necesarios, del LOTE 9 y las indicadas en PPT. Por cada reactor. | 6 | 0 | 0
2025-03-06 | Ud | Suministro e instalación de tuberías y accesorios. Suministro e instalación de tubería y todos los accesorios, equipos y recursos necesarios para realizar el cambio de diámetro. Por cada reactor. | 6 | 0 | 0
2025-04-06 | Ud | Instalación de sondas y equipos de medida del LOTE 10. Instalación a proceso de sondas y equipos de medida, los accesorios, equipos y recursos necesarios, del LOTE 10 y las indicadas en el PPT (como la desinstalación e instalación de los equipos de RB1). Por cada reactor. | 6 | 0 | 0
2025-05-06 | Ud | Otros trabajos. Cualquier otro trabajo o material necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la supervisión y puesta en marcha). | 1 | 0 | 0
2025-06-06 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería del LOTE 6. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 4957.25 | 4957.25
2025-07-06 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT del LOTE 6. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 4957.25 | 4957.25
|  | TOTAL LOTE Nº 6 |  |  | 9914.5
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 6 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 9914.5
|  | IVA (21%) |  |  | 2082.045
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 6 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 11996.545
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.g - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.g REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 7 - Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro e instalación eléctrica y de control, de cables eléctricos, protecciones de la parte de potencia y señal, comunicaciones e implementación a PLC y SCADA
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-07 | Ud | Ingeniería básica, de detalle. Trabajos de ingeniería básica y de detalle. Conjunto. | 1 | 0 | 0
2025-02-07 | Ud | Suministro e instalación cables eléctricos. Suministro e instalación de cables de potencia y señal, comunicación, protecciones, accesorios, equipos y recursos necesarios. Por cada reactor. | 6 | 0 | 0
2025-03-07 | Ud | Instalación eléctrica de sondas y equipos de medida del LOTE 10. Instalación y conexionado eléctrico y de control de sondas y equipos de medida, los accesorios, equipos y recursos necesarios, del LOTE 10 y las indicadas en el PPT (como la desinstalación e instalación de los equipos de RB1). Por cada reactor. | 6 | 0 | 0
2025-04-07 | Ud | Suministro, instalación y adecuación de PLC y SCADA. Suministro, instalación, adecuación (incluida programación) de PLC (incluyendo nuevos módulos si necesario), comunicaciones y Scada (incluyendo sinóptico) y los accesorios, equipos y recursos necesarios para la implementación a sistema de todas las modificaciones realizadas. Por cada reactor | 6 | 0 | 0
2025-05-07 | Ud | Otros trabajos o recursos. Cualquier otro trabajo o material necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la supervisión y puesta en marcha). | 1 | 0 | 0
2025-06-07 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería del LOTE 7. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 2308.65 | 2308.65
2025-07-07 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT del LOTE 7. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 2308.65 | 2308.65
|  | TOTAL LOTE Nº 7 |  |  | 4617.3
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 7 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 4617.3
|  | IVA (21%) |  |  | 969.633
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 7 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 5586.933
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.h - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.h REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 8 - Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Adecuaciones al CREA
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-08 | Ud | Ingeniería básica, de detalle. Trabajos de ingeniería básica y de detalle. Conjunto. | 1 | 0 | 0
2025-02-08 | Ud | Adecuación CREA Trabajos de adecuación según indicaciones en el pliego de prescripciones y en las indicaciones durante todas las actuaciones. por cada reactor. | 6 | 0 | 0
2025-03-08 | Ud | Otros trabajos. Cualquier otro trabajo necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha). | 1 | 0 | 0
2025-04-08 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería del LOTE 8. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 867.26 | 867.26
8.5 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT del LOTE 8. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 867.26 | 867.26
|  | TOTAL LOTE Nº 8 |  |  | 1734.52
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 8 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 1734.52
|  | IVA (21%) |  |  | 364.2492
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 8 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 2098.7692
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.i - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.i REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 9 - Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-09 | Ud | Suministro de válvulas de regulación. | 6 | 0 | 0
2025-02-09 | Ud | Otros trabajos. Cualquier otro trabajo necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha). | 1 | 0 | 0
2025-03-09 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería del LOTE 9. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 5487.18 | 5487.18
9.4 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT del LOTE 9. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado | 1 | 5487.18 | 5487.18
|  | TOTAL LOTE Nº 9 |  |  | 10974.36
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 9 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 10974.36
|  | IVA (21%) |  |  | 2304.6156
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 9 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 13278.9756
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.j - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.j REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 10 - Mejora de la Confiabilidad en el Sistema de Aireación de los Reactores Biológicos de la EDAR de Sant Feliu de Llobregat: Suministro de sondas y equipos de medida
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-10 | Ud | Suministro analizador de Amonio 1 Canal. "Suministro analizador de Amonio 1 Canal, rango 0,05-20 mg/l NH4-N, 1 canal muestra continua: 1xAnalizador de amonio de 1 canal. 1x set de montaje a barandilla o mural. 1x Filtrax. resto de accesorios necesarios y partes proporcionales de materiales y trabajos y recursos. | 3 | 0 | 0
2025-02-10 | Ud | Suministro analizador de Amoni 2 Canals. Suministro analizador de Amonio 2 Canales, rango 0,05-20 mg/l NH4-N, 2 canal muestra continua: 1x Analizador de amonio de 2 canales. 1x set de montaje a barandilla o mural. 2x Filtrax. 2x set montaje filtrax. 2x abrazadera. 2x abrazadera. 2x abrazadera. y trabajos y recursos. | 1 | 0 | 0
2025-03-10 | Ud | Suministro accesorios por un canal por analizador de Amoni 2 Canals. "Suministro accesorios por un canal por analizador de Amoni 2 Canals muestra continua: 1x Filtrax. 1x set montaje filtrax. 1x abrazadera. con todo el resto de accesorios necesarios y partes proporcionales de materiales y trabajos y recursos. Según PPT." | 1 | 0 | 0
2025-04-10 | Ud | Suministro sonda Nitrato "Suministro sonda Nitrato, ""Sensor de nitrato por absorbancia UV, camino óptica de 2 mm, rango 0,05 a 50 mg/L NO3-N."": 1x Sonda de nitrato 1x set de montaje a barandilla y mural con todo el resto de accesorios. | 5 | 0 | 0
2025-05-10 | Ud | Suministro Controlador SC4500 "Suministro Controlador SC4500"", Controlador SC4500 - 100% compatible con instrumentación de HACH existente con comunicación Ethernet IP. Compatible con Claros, para dos 2 sensoras digitales. Pantalla de protección UV para parte SC para la SC4200c/SC4500. trabajos y recursos. Según PPT." | 18 | 0 | 0
2025-06-10 | Ud | Otros trabajos. Cualquier otro trabajo necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la supervisión y puesta en marcha y visto bueno de la instalación) | 1 | 0 | 0
2025-07-10 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería del LOTE 10. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 6474.97 | 6474.97
2025-08-10 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT del LOTE 10. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 6474.97 | 6474.97
|  | TOTAL LOTE Nº 10 |  |  | 12949.94
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 10 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 12949.94
|  | IVA (21%) |  |  | 2719.4874
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 10 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 15669.4274
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.k - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.k REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 11 - Suministro e instalación de 6 bombas para el emisario de agua tratada de la EDAR Besós (compra de 5 unidades)
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
Ingeniería previa
2025-01-11 | Ud | Trabajos de ingeniería previos para la definición de la nueva bomba, definición de la totalidad de elementos periféricos mecánicos y la definición de la instalación eléctrica, de control y comunicaciones según Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | 0 | 0
Suministro bombas
2025-02-11 | Ud | Suministro y descarga a la EDAR Besòs de bomba por agua emisario según especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 5 | 0 | 0
Montaje mecánico bombas
2025-03-11 | Ud | Desmontaje de la bomba antigua e instalación de la bomba nueva en su ubicación según especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 5 | 0 | 0
Montaje eléctrico, control y comunicaciones
2025-04-11 | Ud | Desconexión y retirada de cuadro de conexiones ubicado en la parte superior del colector de impulsión | 6 | 0 | 0
2025-05-11 | Ud | Desconexión y retirada de cuadro de conexiones de la bomba anclado en el suelo | 6 | 0 | 0
2025-06-11 | Ud | Desconexión y retirada de cuadro donde se ubica el variador de frecuencia | 6 | 0 | 0
2025-07-11 | Ud | Desconexión y retirada de la línea de potencia y maniobra actual | 6 | 0 | 0
2025-08-11 | Ud | Suministro y montaje de nuevo cuadro de conexiones ubicado en la parte superior del colector de impulsión totalmente estanco hasta un perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
2025-09-11 | Ud | Suministro e instalación de cuadro de conexiones eléctricas de potencia y señal de la bomba, anclado al suelo, hasta un perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
2025-10-11 | Ud | Suministro y montaje de variador de frecuencia para la nueva bomba instalada hasta un perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
2025-11-11 | Ud | Colocación y montaje de la nueva centralita de control de la nueva bomba hasta un perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
2025-12-11 | Ud | Adecuación y adaptación del cajón de ventilación del variador hasta un perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
11.13 | ml | Suministro e instalación de cable de potencia de Cu apantallado por bandejas ya existentes según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 480 | 0 | 0
11.14 | ml | Suministro e instalación de cable de control multiconductor de Cu apantallado por bandejas ya existentes según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 480 | 0 | 0
11.15 | Ud | Conexionado de la totalidad del circuito de potencia y señales hasta un perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
11.16 | Ud | Programación de PLCs, centralitas de control, SCADA, pantallas HMI, etc. hasta un perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | 0 | 0
11.17 | Ud | Jornada de técnico especialista en la puesta en marcha del variador de frecuencia | 3 | 0 | 0
11.18 | PA | Partida alzada fijada a justificar y ejecutar por el adjudicatario (sólo en caso de ser necesario) para el refuerzo de las bandejas eléctricas existentes | 1 | 2000 | 2000
11.19 | PA | Partida alzada fijada a justificar y ejecutar por el adjudicatario (sólo en caso de ser necesario) para la rehabilitación del suelo técnico de la sala de CCMs | 1 | 3000 | 3000
Instalación mecánica complementaria
11.20 | Ud | Desmontaje de la válvula de venteo existente y suministro y montaje de nueva válvula de venteo hasta perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
11.21 | Ud | Desmontaje de la válvula de aislamiento y suministro y montaje de la nueva válvula de aislamiento de la válvula de venteo hasta perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
11.22 | Ud | Refuerzo estructural y de protección de pasamuro de aspiración bomba de DN1400 según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
11.23 | Ud | Refuerzo estructural y de protección de pasamuro de impulsión bomba de DN1200 según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
11.24 | Ud | Refuerzo estructural y de protección del pasamuro del colector de vaciado de DN1600 según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 2 | 0 | 0
11.25 | Ud | Pintado de las tuberías según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 6 | 0 | 0
11.26 | Ud | Pintado de la tubería de vaciado según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | 0 | 0
11.27 | PA | Partida alzada fijada a justificar y ejecutar por el adjudicatario para la sustitución de la caracolería en mal estado según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | 1500 | 1500
Varios
11.28 | PA | Partida alzada a justificar durante la obra por el adjudicatario para la gestión de residuos generados durante la ejecución | 1 | 0 | 0
11.29 | PA | Partida alzada a justificar durante la obra por el licitador por la Prevención de Riesgos Laborales | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL LOTE Nº 11 |  |  | 6500
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 11 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 6500
|  | IVA (21%) |  |  | 1365
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 11 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 7865
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.l - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.l REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES EQUIPOS MECÁNICOS EN LA LÍNEA DEL TRATAMIENTO BIOLÓGICO EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/106) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 12 - Adaptación de un nuevo colector para la instalación de dos soplantes de emergencia en la EDAR de Besós
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
12.1 | Ud | Definición, construcción, instalación y montaje hasta un perfecto funcionamiento de colector de aireación según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas. Incluye el montaje de las dos válvulas de DN400 | 1 | 0 | 0
12.2 | Ud | Suministro de válvula de DN400 según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 2 | 0 | 0
12.3 | Ud | Suministro y montaje de soportación según especificaciones técnicas del Pliego de Prescripciones Técnicas | 1 | 0 | 0
12.4 | PA | Partida alzada de abono íntegro a justificar para la gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra | 1 | 0 | 0
12.5 | PA | Partida alzada de abono íntegro a justificar para la Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL LOTE Nº 12 |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 12 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 0
|  | IVA (21%) |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 12 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 0
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA