## Anexo N. 8 - Cuadro de Precios
| REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LAS CABINAS DE LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DEL ANILLO DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE RECEPCIÓN Y MEDICIÓN DE LA DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT (Nº EXP.: AB/2025/137) | NOMBRE LICITADOR
CUADRO DE PRECIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | PRECIO UNITARIO
1.1 | CELDAS CENTROS TRANSFORMACIÓN
CT01 | Rele General Electric MIF II | Ud.
CT02 | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda linea CM3-L para entrega abonado, 36 KVV, 630 A/20 KA, con mando motor, EKOR RCI,... según ppt | Ud.
CT03 | Suministro, instalación, conexion y puesta en servicio celda transformador CGM3-V con interruptor, rele Ekor RPG... según ppt | Ud.
CT04 | kits conexion para cables de aluminio llegada a cabinas | Ud.
CT05 | kit ensamblaje entre cabinas CGM-36L2 | Ud.
CT06 | Condensador fijos para transformador 1600 KVA | Ud.
CT07 | Condensador fijos para transformador 2000 KVA | Ud.
1.2 | CELDAS CRM
CR01 | Rele General Electric MIF II | Ud.
CR02 | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda remonte CM3-RC ... según ppt punto 3.2.E. | Ud.
CR03 | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda automático CM3-V ... según ppt punto 3.2.F. | Ud.
CR04 | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda medida CM3-M ... según ppt punto 3.2.G. | Ud.
CR05 | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda linea CM3-L ... según ppt punto 3.2.H. | Ud.
CR06 | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda automático CM3-V ... según ppt punto 3.2.I. | Ud.
CR07 | Suministro, instalación conexion y puesta armario telemando EKOR-UCT, EKOR-RCC ... según ppt punto 3.2.J. | Ud.
CR08 | kits conexion para cables de aluminio llegada a cabinas | Ud.
CR09 | Bancada metalica para soprotación nuevas cabinas | Ud.
CR10 | Cerramiento metalico de rejilla para separación cabinas CIA-ABONADO | Ud.
1.3 | CABLES
CB01 | Suministro, instalación y puesta en servicio cable unipolar Aluminio RHZ1-16 18/30 kV de 1x400 mm2 | Ud.
CB02 | Suministro, instalación y puesta en servicio cable unipolar Aluminio RHZ1-16 18/30 kV de 1x240 mm2 | Ud.
CB03 | Cableado maniobra señalización y mando celdas de las cabinas de los Centros de Transformacion según detalle ppt | Ud.
CB04 | Latiguillos fibra óptica entre convertidor F.O y patch panel ubicados en cuadro fibra existente en CCMs | Ud.
CB05 | Latiguillos RJ45 entre cuadro nuevo cuadro remoto PLC y convertidor F.O ubicado en cuadro fibra existente en CCMs | Ud.
CB06 | Convertidores fibra óptica-RJ45 para señales cabinas | Ud.
CB07 | Zanja para cable comunicaciones entre CRM y sala control, incluye instalacion tubo coarrugado y rellenado con cemento | Ud.
1.4 | ARMARIOS
AR01 | Armario remoto PLC, incluyendo PLC Contrologix en CRM y cabeceras 1734-AENTR, 1734-IB8, OB8 en el resto de CTs... según detalle ppt | Ud.
AR02 | RTU ekor.uct para control Cabinas y señalizacion via Modbus TCP segun ppt | Ud.
1.5 | CARGADORES/RECTIFICADORES
CR01 | Suministro, instalación y puesta en servicio equipo cargador con baterías 48Vcc Saft, Zygor o similar para maniobra celdas | Ud.
CR02 | Suministro, instalación y puesta en servicio equipo redundante cargador con baterías 24Vcc Phoenix Contact para cuadro PLC | Ud.
1.6 | GRUPO ELECTRÓGENO
GE01 | Alquiler 2 grupos 630 KVA, incluido gasóleo. Precio por dia | Ud.
GE02 | Gasoil, precio por litro | litros
1.7 | PROYECTO, DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN
LE01 | Legalización de la instalación según detalle ppt punto e y documentacio as built según ppt punto 4 | Ud.
LE02 | Proyecto para aprobación Compañia | Ud.
LE03 | Ayuda técnico para gestion proyecto y trámites con Compañía, asi como pago de descargos | Ud.
1.8 | PROGRAMACIÓN
PR01 | Programacion y configuracion relés cabinas | Ud.
PR02 | Programacion y configuracion PLC | Ud.
PR03 | Programacion SCADA | Ud.
1.9 | MONTAJE Y PRUEBAS
MP01 | Partida alzada de abono integro para montaje y conexionado del nuevo material, ajustes y pruebas | PA
1.10 | PARTIDAS SEGURIDAD
PA01 | Partida alzada para el Plan de Seguridad y Salud | PA
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, 21%).
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo N. 9 - Presupuesto
|  | REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE LAS CABINAS DE LAS SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS DEL ANILLO DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE RECEPCIÓN Y MEDICIÓN DE LA DEPURADORA DEL BAIX LLOBREGAT (Nº EXP.: AB/2025/137) | NOMBRE LICITADOR
PRESUPUESTO
CÓDIGO | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1.1 | CELDAS CENTROS TRANSFORMACIÓN
CT01 | Ud. | Rele General Electric MIF II | 2 | 0 | 0
CT02 | Ud. | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda linea CM3-L para entrega abonado, 36 KVV, 630 A/20 KA, con mando motor, EKOR RCI,... según ppt | 18 | 0 | 0
CT03 | Ud. | Suministro, instalación, conexion y puesta en servicio celda transformador CGM3-V con interruptor, rele Ekor RPG... según ppt | 18 | 0 | 0
CT04 | Ud. | kits conexion para cables de aluminio llegada a cabinas | 6 | 0 | 0
CT05 | Ud. | kit ensamblaje entre cabinas CGM-36L2 | 4 | 0 | 0
CT06 | Ud. | Condensador fijos para transformador 1600 KVA | 2 | 0 | 0
CT07 | Ud. | Condensador fijos para transformador 2000 KVA | 2 | 0 | 0
TOTAL 1.1 - CELDAS CENTROS TRANSFORMACIÓN |  |  |  |  | 0
1.2 | CELDAS CRM
CR01 | Ud. | Rele General Electric MIF II | 1 | 0 | 0
CR02 | Ud. | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda remonte CM3-RC ... según ppt punto 3.2.E. | 2 | 0 | 0
CR03 | Ud. | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda automático CM3-V ... según ppt punto 3.2.F. | 2 | 0 | 0
CR04 | Ud. | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda medida CM3-M ... según ppt punto 3.2.G. | 2 | 0 | 0
CR05 | Ud. | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda linea CM3-L ... según ppt punto 3.2.H. | 4 | 0 | 0
CR06 | Ud. | Suministro, instalación conexion y puesta en servicio celda automático CM3-V ... según ppt punto 3.2.I. | 2 | 0 | 0
CR07 | Ud. | Suministro, instalación conexion y puesta armario telemando EKOR-UCT, EKOR-RCC ... según ppt punto 3.2.J. | 1 | 0 | 0
CR08 | Ud. | kits conexion para cables de aluminio llegada a cabinas | 12 | 0 | 0
CR09 | Ud. | Bancada metalica para soprotación nuevas cabinas | 1 | 0 | 0
CR10 | Ud. | Cerramiento metalico de rejilla para separación cabinas CIA-ABONADO | 1 | 0 | 0
TOTAL 1.2 - CELDAS CRM |  |  |  |  | 0
1.3 | CABLES
CB01 | Ud. | Suministro, instalación y puesta en servicio cable unipolar Aluminio RHZ1-16 18/30 kV de 1x400 mm2 | 100 | 0 | 0
CB02 | Ud. | Suministro, instalación y puesta en servicio cable unipolar Aluminio RHZ1-16 18/30 kV de 1x240 mm2 | 100 | 0 | 0
CB03 | Ud. | Cableado maniobra señalización y mando celdas de las cabinas de los Centros de Transformacion según detalle ppt | 13 | 0 | 0
CB04 | Ud. | Latiguillos fibra óptica entre convertidor F.O y patch panel ubicados en cuadro fibra existente en CCMs | 28 | 0 | 0
CB05 | Ud. | Latiguillos RJ45 entre cuadro nuevo cuadro remoto PLC y convertidor F.O ubicado en cuadro fibra existente en CCMs | 28 | 0 | 0
CB06 | Ud. | Convertidores fibra óptica-RJ45 para señales cabinas | 28 | 0 | 0
CB07 | Ud. | Zanja para cable comunicaciones entre CRM y sala control, incluye instalacion tubo coarrugado y rellenado con cemento | 40 | 0 | 0
TOTAL 1.3 - CABLES |  |  |  |  | 0
1.4 | ARMARIOS
AR01 | Ud. | Armario remoto PLC, incluyendo PLC Contrologix en CRM y cabeceras 1734-AENTR, 1734-IB8, OB8 en el resto de CTs... según detalle ppt | 13 | 0 | 0
AR02 | Ud. | RTU ekor.uct para control Cabinas y señalizacion via Modbus TCP segun ppt | 1 | 0 | 0
TOTAL 1.4 - ARMARIOS |  |  |  |  | 0
1.5 | CARGADORES/RECTIFICADORES
CR01 | Ud. | Suministro, instalación y puesta en servicio equipo cargador con baterías 48Vcc Saft, Zygor o similar para maniobra celdas | 11 | 0 | 0
CR02 | Ud. | Suministro, instalación y puesta en servicio equipo redundante cargador con baterías 24Vcc Phoenix Contact para cuadro PLC | 13 | 0 | 0
TOTAL 1.5 - CARGADORES/RECTIFICADORES |  |  |  |  | 0
1.6 | GRUPO ELECTRÓGENO
GE01 | Ud. | Alquiler 2 grupos 630 KVA, incluido gasóleo. Precio por dia | 10 | 0 | 0
GE02 | litros | Gasoil, precio por litro | 20000 | 0 | 0
TOTAL 1.6 - GRUPO ELECTRÓGENO |  |  |  |  | 0
1.7 | PROYECTO, DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN
LE01 | Ud. | Legalización de la instalación según detalle ppt punto e y documentacio as built según ppt punto 4 | 1 | 0 | 0
LE02 | Ud. | Proyecto para aprobación Compañia | 1 | 0 | 0
LE03 | Ud. | Ayuda técnico para gestion proyecto y trámites con Compañía, asi como pago de descargos | 1 | 0 | 0
TOTAL 1.7 - PROYECTO, DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 0
1.8 | PROGRAMACIÓN
PR01 | Ud. | Programacion y configuracion relés cabinas | 1 | 0 | 0
PR02 | Ud. | Programacion y configuracion PLC | 1 | 0 | 0
PR03 | Ud. | Programacion SCADA | 1 | 0 | 0
TOTAL 1.8 - PROGRAMACIÓN |  |  |  |  | 0
1.9 | MONTAJE Y PRUEBAS
MP01 | PA | Partida alzada de abono integro para montaje y conexionado del nuevo material, ajustes y pruebas | 1 | 0 | 0
TOTAL 1.9 - MONTAJE Y PRUEBAS |  |  |  |  | 0
1.10 | PARTIDAS SEGURIDAD
PA01 | PA | Partida alzada para el Plan de Seguridad y Salud | 1 | 0 | 0
TOTAL 1.10 - PARTIDAS SEGURIDAD |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 0
|  | IVA (21%) |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (IVA INCLUIDO)……………………………… |  |  | 0
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)