## Anexo N. 8 - Cuadro de Precios
| RENOVACIÓN DE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN-CONMUTACIÓN Y GRUPO ELECTRÓGENO ET1 EDAR SANT FELIU DE LLOBREGAT (Nº EXP.: AB/2025/136) | NOMBRE LICITADOR
CUADRO DE PRECIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | PRECIO UNITARIO
CUADRO-GRUPO ELECTRÓGENO-BATERIAS CONDENSADORES
QD01 | Desmontaje de equipos existentes (cuadros, grupo electrógeno, etc) y transporte/retirada a abocador autorizado, incluido el canon sobre la deposición controlada de residuos s/punto 9 del ppt | Ud.
QD02 | Suministro, montaje y conexion nuevo equipo automático de compensacion de reactiva s/ punto 4.3 del ppt | Ud.
QD03 | Suministro, montaje y conexion del nuevo cuadro de distribución s/punto 4.1 del ppt | Ud.
QD04 | Suministro y montaje cables de conexion de los grupos electrógenos hasta los diferentes cuadros alimentados del CGD ET1 | Ud.
QD05 | Suministro y montaje grupo electrógeno insonorizado de 850 KVA, s/punto 4.2 del ppt | Ud.
QD06 | Equipo redundante de 48Vcc para maniobra cabinas y transformadores | Ud.
QD07 | Cable unipolar de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 1x 240 mm2 | Ud.
QD08 | Cable unipolar de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 1x 150 mm2 | Ud.
QD09 | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 3x 10 mm2 | Ud.
QD10 | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 10x 1,5 mm2 | Ud.
QD11 | Alquiler de 4 grupos de 500 KVA, incluido conexion cables provisionales, precio por dia | Ud.
QD12 | Gasoil, precio por litro | litros
QD13 | Eliminacion tabique actual y puerta acceso | Ud.
QD14 | Construccion de nuevo tabique incluida puerta cortafuegos para ampliación sala cuadros | Ud.
QD15 | Cuadro remoto PLC s/punto 4.4 del ppt | Ud.
QD16 | Programacion PLC y SCADA | Ud.
QD17 | Partida alzada de Seguridad y salud laboral | PA
QD18 | Documentación de legalización, esquemas y certificados de residus | Ud.
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, 21%).
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo N. 9 - Presupuesto
|  | RENOVACIÓN DE CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN-CONMUTACIÓN Y GRUPO ELECTRÓGENO ET1 EDAR SANT FELIU DE LLOBREGAT (Nº EXP.: AB/2025/136) | NOMBRE LICITADOR
PRESUPUESTO
CÓDIGO | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
CUADRO-GRUPO ELECTRÓGENO-BATERIAS CONDENSADORES
QD01 | Ud. | Desmontaje de equipos existentes (cuadros, grupo electrógeno, etc) y transporte/retirada a abocador autorizado, incluido el canon sobre la deposición controlada de residuos s/punto 9 del ppt | 1 | 0 | 0
QD02 | Ud. | Suministro, montaje y conexion nuevo equipo automático de compensacion de reactiva s/ punto 4.3 del ppt | 1 | 0 | 0
QD03 | Ud. | Suministro, montaje y conexion del nuevo cuadro de distribución s/punto 4.1 del ppt | 1 | 0 | 0
QD04 | Ud. | Suministro y montaje cables de conexion de los grupos electrógenos hasta los diferentes cuadros alimentados del CGD ET1 | 900 | 0 | 0
QD05 | Ud. | Suministro y montaje grupo electrógeno insonorizado de 850 KVA, s/punto 4.2 del ppt | 1 | 0 | 0
QD06 | Ud. | Equipo redundante de 48Vcc para maniobra cabinas y transformadores | 1 | 0 | 0
QD07 | Ud. | Cable unipolar de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 1x 240 mm2 | 300 | 0 | 0
QD08 | Ud. | Cable unipolar de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 1x 150 mm2 | 100 | 0 | 0
QD09 | Ud. | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 3x 10 mm2 | 60 | 0 | 0
QD10 | Ud. | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 10x 1,5 mm2 | 60 | 0 | 0
QD11 | Ud. | Alquiler de 4 grupos de 500 KVA, incluido conexion cables provisionales, precio por dia | 2 | 0 | 0
QD12 | litros | Gasoil, precio por litro | 20000 | 0 | 0
QD13 | Ud. | Eliminacion tabique actual y puerta acceso | 1 | 0 | 0
QD14 | Ud. | Construccion de nuevo tabique incluida puerta cortafuegos para ampliación sala cuadros | 1 | 0 | 0
QD15 | Ud. | Cuadro remoto PLC s/punto 4.4 del ppt | 1 | 0 | 0
QD16 | Ud. | Programacion PLC y SCADA | 1 | 0 | 0
QD17 | PA | Partida alzada de Seguridad y salud laboral | 1 | 0 | 0
QD18 | Ud. | Documentación de legalización, esquemas y certificados de residus | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 0
|  | IVA (21%) |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (IVA INCLUIDO)……………………………… |  |  | 0
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)