## Anexo Nº 9.a - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.a REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES BOMBAS PARA LA MEJORA DE LAS LÍNEAS DE REGENERADAS EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/165) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 1 - Cambio y mejora Bombeo de Can Soler: Suministro e instalación
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
1.1 | Ud | Ingeniería básica, de detalle, integración y seguimiento. Trabajos de ingeniería básica y de detalle de todo el LOTE 2 y de toda la integración y seguimiento. Partida fija mínimo 25.000€ | 1 | 0 | 0
1.2 | Ud | Instalación de bombas y equipos suministrados por lote 2. Instalación de las bombas, con todos los accesorios, equipos y recursos necesarios, del lote 2 y las indicadas en el PPT (como : 5x Bombas grandes . 2x bombas pequeñas . 7x Pies y guías. Todos los accesorios y equipos suministrados.) | 1 | 0 | 0
1.3 | Ud | Suministro e instalación de equipos mecánicos e instrumentación Suministro e instalación de todos los equipos mecánicos (incluidos actuadores e instrumentación) indicados en el PPT y los necesarios para la consecución del alcance y objetivo de la intervención. Como todas las tubería y de todos los accesorios, equipos y recursos necesarios para la instalación de las bombas (y accesorios) suministradas por el lote 2, aunque no limitada sólo a este lote, y las indicadas en el PPT. | 1 | 0 | 0
1.4 | Ud | Suministro e instalación de la obra civil. Trabajos, suministro e instalación de la obra civil y todos los accesorios, escombros, agujeros, equipos y recursos necesarios, y los indicados en el PPT, para la instalación de las bombas, sus tuberías, cables eléctricos y todos los accesorios. | 1 | 0 | 0
1.5 | Ud | Suministro e instalación de los cables. Para cada una de las bombas, suministro e instalación de todos los cables de potencia, señal y comunicación, protecciones, para dar servicio a lo suministrado por el LOTE 2 y las indicadas en el PPT. todos los accesorios, equipos y recursos necesarios. El cable de alimentación de las bombas pequeñas tendrá una mínima sección 5x10mm2. | 7 | 0 | 0
1.6 | Ud | Suministro e instalación de cuadros eléctricos "Suministro e instalación de: - un cuadro nuevo intermedio entre las bombas nuevas pequeñas y el cuadro de protecciones. - un cuadro nuevo de protecciones. - Un cuadro nuevo para señales y comunicación para todo el suministro e instalación incluyendo todos los equipos y accesorios, sus entradas y salidas y equipos para comunicar con el sistema actual. Todo con las mismas características que las actuales o mejores. todos los accesorios, equipos y recursos necesarios. Para las bombas suministradas por el LOTE 2, los nuevos materiales y equipos y las indicadas en el PPT. " | 1 | 0 | 0
1.7 | Ud | Suministro, instalación y adecuación de PLC, pantallas o HMIs y SCADA. "Suministro, instalación en el cuadro, programación de PLC, CPU, HMI existente (incluyendo sinóptico), nuevos módulos I/O, comunicaciones y Scada en planta (incluyendo sinóptico) y los accesorios, equipos y recursos necesarios para la implementación en sistema de todas las modificaciones realizadas. Incluidos todos los accesorios, equipos y recursos necesarios. Para las bombas suministradas por el LOTE 2, los nuevos materiales y equipos y las indicadas en el PPT. " | 1 | 0 | 0
1.8 | Ud | Otros trabajos y suministros. Cualquier otro trabajo o recurso o material indicado en el PPT o necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha, certificados, desvío de instalaciones, o cualquier otro). | 1 | 0 | 0
1.9 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 17000 | 17000
1.10 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 17000 | 17000
|  | TOTAL LOTE Nº 1 |  |  | 34000
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 1 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 34000
|  | IVA (21%) |  |  | 7140
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 1 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 41140
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.b - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.b REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES BOMBAS PARA LA MEJORA DE LAS LÍNEAS DE REGENERADAS EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/165) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 2 - Cambio y mejora Bombeo de Can Soler: Suministro de bombas
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2.1 | Ud | Suministro de bomba grande Suministro de bomba grande (las muy superiores a 400 m3/h y a 30kw) con todos accesorios, trabajos y otros según descripción de PPT. | 5 | 0 | 0
2.2 | Ud | Suministro de bomba pequeña. Suministro de bomba pequeña(las inferiores a 400 m3/h y a 30Kw) con todos accesorios, trabajos y otros según descripción de PPT. | 2 | 0 | 0
2.3 | Ud | Otros trabajos y suministros. Cualquier otro trabajo o recurso o material indicado en el PPT o necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha, certificados, transportes y descargas o cualquier otro). | 1 | 0 | 0
2.4 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería de todo el suministro. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 17000 | 17000
2.5 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT de todo el suministro. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 17000 | 17000
|  | TOTAL LOTE Nº 2 |  |  | 34000
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 2 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 34000
|  | IVA (21%) |  |  | 7140
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 2 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 41140
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.c - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.c REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES BOMBAS PARA LA MEJORA DE LAS LÍNEAS DE REGENERADAS EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/165) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 3 - Cambio y mejora de las bombas del efluente del tratamiento básico RED1 de la EDAR del Baix Llobregat: Suministro e instalación
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
3.1 | Ud | Ingenieria básica, de detalle, integración y seguimiento. Trabajos de ingeniería básica y de detalle de todo el LOTE 4 y de toda la integración y seguimiento. Partida fija mínimo 10.000€ | 1 | 0 | 0
3.2 | Ud | Instalación de bomba y equipos suministrados por lote 4. Instalación de bombas, con todos los accesorios, equipos y recursos necesarios, del lote 4 y las indicadas en el PPT. Todos los accesorios y equipos suministrados. | 4 | 0 | 0
3.3 | Ud | Suministro e instalación de los cables. Instalación de todos los cables de potencia y señal para dar servicio a lo suministrado por el LOTE 4 y las indicadas en el PPT. todos los accesorios, equipos y recursos necesarios para la conexion de las bombas a cuadro existente. | 4 | 0 | 0
3.4 | Ud | OPCIONAL: Suministro e instalación de nueva sensórica. "Suministro e instalación de la nueva sensórica de cada una de las bombas. Implica ampliaciones y cambios desde cuadro, pasando por PLC a Scada de planta. Para las bombas suministradas por el LOTE 4, los nuevos materiales y equipos y las indicadas en el PPT. Partida opcional con valor màximo unitario de 8.750€ y total de 35.000€." | 4 | 0 | 0
3.5 | Ud | Otros trabajos y suministros. Cualquier otro trabajo o recurso o material indicado en el PPT o necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha, certificados, pruebas, rehabilitación e inspecciones, accesorios o cualquier otro). | 1 | 0 | 0
3.6 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 5000 | 5000
3.7 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 5000 | 5000
|  | TOTAL LOTE Nº 3 |  |  | 10000
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 3 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 10000
|  | IVA (21%) |  |  | 2100
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 3 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 12100
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo Nº 9.d - Presupuesto
|  | ANEXO Nº 9.d REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE DIFERENTES BOMBAS PARA LA MEJORA DE LAS LÍNEAS DE REGENERADAS EN EL PERÍMETRO DE SANEAMIENTO DE AIGÜES DE BARCELONA (Nº Exp.: AB/2025/165) | NOMBRE LICITADOR
LOTE Nº 4 - Cambio y mejora de las bombas del efluente del tratamiento básico RED1 de la EDAR del Baix Llobregat: Suministro de bombas
PRESUPUESTO
PARTIDA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANDIDAD | PRECIO | IMPORTE
2025-01-04 | Ud | Suministro de bomba Suministro de bomba con todos accesorios, trabajos y otros según descripción de PPT. | 4 | 0 | 0
2025-02-04 | Ud | Otros trabajos y suministros. Cualquier otro trabajo o recurso o material indicado en el PPT o necesario para el cumplimiento del objetivo (como por ejemplo la puesta en marcha, certificados, pruebas, accesorios o cualquier otro). | 1 | 0 | 0
4.3 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la documentación y de la Ingeniería. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT a la semana estipulada, de la documentación y de la Ingeniería, aprobada en forma y contenido. | 1 | 8000 | 8000
4.4 | PA | Partida alzada fijada a disposición de dirección de Aigües de Barcelona sobre la entrega de la obra y de la documentación AS-BUILT. Bonificación por entrega, según hitos y cronograma del PPT en la semana estipulada, de la obra y la documentación AS-BUILT (ingeniería, calidad, manual de mantenimiento y montaje, otros), con el funcionamiento aprobado. | 1 | 8000 | 8000
|  | TOTAL LOTE Nº 4 |  |  | 16000
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 4 (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 16000
|  | IVA (21%) |  |  | 3360
|  | TOTAL EJECUCIÓN PARA EL CONTRATO DEL LOTE Nº 4 (CON IVA) ……………………………… |  |  | 19360
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA