## Anexo Nº 9 - Presupuesto - LOTE
| RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INDUSTRIAL DE LOS POZOS DE INYECCIÓN DE LA EDAR BAIX LLOBREGAT Y ELEVACIÓN DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE POZOS SOTERRADOS (Nº EXP.: AB/2025/262) |  |  |  | NOMBRE LICITADOR
PRESUPUESTO - LOTE 1
CÓDIGO | REFERENCIA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1. MATERIAL DE CONTROL: SUMINISTRO
1.1 Material pozos
1.1.1 Controladores CPUs
1.1.1.1 | 5069-L320ER | Ud | PLC Rockwell Compact Logix | 11 | 0 | 0
1.1.1.2 | 5069-RTB64-SPRING | Ud | Conectores alimentación PLC | 11 | 0 | 0
1.1.2 Periferia Distribuida
1.1.2.1 | 1734-TBS | Ud | Bases de módulos con terminales de resorte IEC extraíbles | 92 | 0 | 0
1.1.2.2 | 1734-AENTR | Ud | Módulo adaptador EtherNet I/O de 2 puertos | 12 | 0 | 0
1.1.2.3 | 1734-IB8 | Ud | Módulo de entrada de 8 canales 24V DC | 28 | 0 | 0
1.1.2.4 | 1734-VTM | Ud | Tarjeta alimentación comunes | 28 | 0 | 0
1.1.2.5 | 1734-OB8 | Ud | Módulo de salida de 8 canales 24V DC | 12 | 0 | 0
1.1.2.6 | 1734-IE8C | Ud | Módulo de entrada analógica de corriente de 8 canales 24V DC | 12 | 0 | 0
1.1.2.7 | 1734-OE4C | Ud | Módulo de salida analógica de corriente de 4 puntos 24V DC | 12 | 0 | 0
1.1.3 Switches de campo
1.1.3.1 | 1783-CMS10DP | Ud | Switch Stratix 5200, 8 puertos cobre 100/1000, 2 puertos combo 100/1000, FW completo, DLR | 11 | 0 | 0
1.1.3.2 | 1783-SFP100SX | Ud | SFP Stratix Fiber, conectividad 100 Mbit sobre fibra multimodo | 3 | 0 | 0
1.1.3.3 | 1784-SD1 | Ud | 1784-SD2 | 11 | 0 | 0
1.1.4 Scanners
1.1.4.1 | HMS-EN2PB-R | Ud | Pasarela EtherNet/IP a PROFIBUS DP | 1 | 0 | 0
1.1.5 HMI
1.1.5.1 | 2711P-T15C22D9P | Ud | Panel View Plus 7, 15" XGA, TFT Color, 24V DC, Panel táctil | 1 | 0 | 0
1.2 Material Pozo 3
1.2.1 Controladores CPUs
1.2.1.1 | 5069-L320ER | Ud | PLC Rockwell Compact Logix | 1 | 0 | 0
1.2.1.2 | 5069-RTB64-SPRING | Ud | Conectores alimentación PLC | 1 | 0 | 0
1.2.2 Periferia Distribuida
1.2.2.1 | 1734-TBS | Ud | Bases de módulos con terminales de resorte IEC extraíbles | 11 | 0 | 0
1.2.2.2 | 1734-AENTR | Ud | Módulo adaptador EtherNet I/O de 2 puertos | 1 | 0 | 0
1.2.2.3 | 1734-IB8 | Ud | Módulo de entrada de 8 canales 24V DC | 4 | 0 | 0
1.2.2.4 | 1734-VTM | Ud | Tarjeta alimentación comunes | 4 | 0 | 0
1.2.2.5 | 1734-OB8 | Ud | Módulo de salida de 8 canales 24V DC | 1 | 0 | 0
1.2.2.6 | 1734-IE8C | Ud | Módulo de entrada analógica de corriente de 8 canales 24V DC | 1 | 0 | 0
1.2.2.7 | 1734-OE4C | Ud | Módulo de salida analógica de corriente de 4 puntos 24V DC | 1 | 0 | 0
1.2.3 Switches de campo
1.2.3.1 | 1783-CMS10DP | Ud | Switch Stratix 5200, 8 puertos cobre 100/1000, 2 puertos combo 100/1000, FW completo, DLR | 1 | 0 | 0
1.2.3.2 | 1784-SD1 | Ud | 1784-SD2 | 1 | 0 | 0
2. MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, GESTIÓN DE RESIDUOS
2.1 Análisis inicial cuadros eléctricos e instalación
2.1.1 | - | Ud | Análisis inicial in situ del cuadro de cada uno de los pozos | 1 | 0 | 0
2.1.2 | - | Ud | Estudio modificaciones y diseño para homogeneización cuadros pozos | 1 | 0 | 0
2.1.3 | - | Ud | Revisión estado fibra óptica pozo 1 – cogeneración | 1 | 0 | 0
2.2 Suministro y trabajos cuadros pozos
2.2.1 | - | Ud | Suministros y trabajos cuadro Pozo 1 | 1 | 0 | 0
2.2.2 | - | Ud | Suministros y trabajos cuadros Pozos 2 y 3 | 1 | 0 | 0
2.2.3 | - | Ud | Suministros y trabajos cuadros pozos fase 2 (excepto Pozo 14) | 1 | 0 | 0
2.2.4 | - | Ud | Suministros e instalación cuadro pozo 14 | 1 | 0 | 0
2.3 Suministro y trabajos nuevas antenas
2.3.1 | - | Ud | Suministros y trabajos nueva antena pozos subterráneos (4 pozos) | 1 | 0 | 0
2.3.2 | - | Ud | Suministros y trabajos nueva antena pozo con caseta (5 pozos) | 1 | 0 | 0
2.3.3 | - | Ud | Supervisión de montaje router y antena en cada uno de los 9 pozos | 1 | 0 | 0
2.4 Análisis inicial del programa
2.4.1 | - | Ud | Análisis programa pozos según | 1 | 0 | 0
2.4.2 | - | Ud | Análisis programa PLC Master Arema y relación con PCS7 | 1 | 0 | 0
2.4.3 | - | Ud | Análisis programa PLC Osmosis y relación con PCS7 | 1 | 0 | 0
2.4.4 | - | Ud | Análisis programa Front-End comunicaciones | 1 | 0 | 0
2.5 Nueva programación PLC Pozos
2.5.1 | - | Ud | Diseño y desarrollo programa "común" pozos | 1 | 0 | 0
2.5.2 | - | Ud | Implementación programa común y adaptación para cada uno de los pozos | 1 | 0 | 0
2.6 Programación Front End
2.6.1 | - | Ud | Modificaciones sobre el PLC Front-End de la EDAR-PRAT y puesta en marcha | 1 | 0 | 0
2.7 Programación PLC Osmosis
2.7.2 | - | Ud | Modificaciones sobre PLCs Osmosis, Master Arema y PCS7 y puesta en marcha y pruebas | 1 | 0 | 0
2.8 Modificaciones SCADA Ignition
2.8.1 | - | Ud | Modificaciones SCADA WinCC entorno PLCS7 y puesta en marcha | 1 | 0 | 0
2.9 Programación nuevo HMI Pozos
2.9.1 | - | Ud | Diseño y desarrollo nuevo HMI pozos | 1 | 0 | 0
2.10 Instalación fibra
2.10.1 | - | m | Instalación de fibra y cable alimentación entre POZO 2 y POZO 3 | 340 | 0 | 0
2.11 Puesta en marcha pozos
2.11.1 | - | Ud | Puesta en marcha y pruebas de los 12 pozos | 1 | 0 | 0
2.11.2 | - | Ud | Puesta en marcha y pruebas nuevo HMI | 1 | 0 | 0
2.12 Trabajos comunes
2.12.1 | - | Ud | Dirección del proyecto | 1 | 0 | 0
2.12.2 | - | Ud | Gestión PRL | 1 | 0 | 0
2.12.3 | - | Ud | Gestión de residuos | 1 | 0 | 0
3. ELEVACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS DE LAS ARQUETAS SOTERRADAS
3.1 Cuadro eléctrico
3.1.1 | - | Ud | Cuadro eléctrico, incluido todo el material de protección y maniobra | 5 | 0 | 0
3.2 Cableado
3.2.1 | - | Ud | Modificaciones cableado | 5 | 0 | 0
3.3 Reubicación
3.3.1 | - | Ud | Reubicación electrónicas | 5 | 0 | 0
3.4 Trabajos paleta
3.4.1 | - | Ud | Importe pequeños trabajos paleta (dado hormigón, zanjas, agujeros arqueta, etc) | 5 | 0 | 0
3.5 Programación
3.5.1 | - | Ud | Importe programación y ajustes equipos y puesta en marcha equipos (protecciones, variadores, actuadores, instrumentación) | 5 | 0 | 0
3.6 Iluminación
3.6.1 | - | Ud | Importe iluminación | 5 | 0 | 0
3.7 Alimentación segura
3.7.1 | - | Ud | Alimentación segura 24V QUINT POWER+QUINT UPS+BATERÍA 12Ah Phoenix Contact | 5 | 0 | 0
| TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO DEL LOTE Nº 1 (SIN IVA)………………………………………. |  |  |  |  | 0
|  |  | IVA (21%) |  |  | 0
| TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO DEL LOTE Nº 1 (IVA INCLUIDO)………………………………………. |  |  |  |  | 0
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES
Los campos con formatos en color negro no son editables, SOLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA