## Anexo N. 8 - Cuadro de Precios
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN NUEVO CUADRO CONMUTACIÓN Y TRES GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LA EDAR BAIX LLOBREGAT (Nº EXP.: AB/2025/193) | NOMBRE LICITADOR
CUADRO DE PRECIOS
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | PRECIO UNITARIO
CC01 | Desconexion, Desvio y nueva conexion de cables existentes de los 5 transformadores | Ud. | 0
CC02 | Realizacion de zanjas, instacion tubos y rellenado de zanjas para instalacion cables grupos-cuadro conmutacion y cuadro conmutacion a CCMS | Ud. | 0
CC03 | Suministro, montaje y conexion del nuevo cuadro de conmutacion s/ppt | Ud. | 0
CC04 | Suministro y montaje cables de conexion de los grupos electrógenos hasta cuadros conmutacion Pretatamineto y gasometros | Ud. | 0
CC05 | Suministro y montaje grupo electrógeno insonorizado de 1600 KVA, s/ ppt | Ud. | 0
CC06 | Suministro y montaje grupo electrógeno insonorizado de 630 KVA, s/ ppt | Ud. | 0
CC07 | Suministro y montaje grupo electrógeno insonorizado de 450 KVA, s/ ppt | Ud. | 0
CC08 | Cable unipolar de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 1x 1240 mm2 | m. | 0
CC09 | Cable unipolar de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 1x 185 mm2 | m. | 0
CC10 | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 10x 1,5 mm2 | m. | 0
CC11 | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 4x 1,5 mm2 | m. | 0
CC12 | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 4x 2,5 mm2 | m. | 0
CC13 | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 4x 4 mm2 | m. | 0
CC14 | Cable UTP cat 6 | m. | 0
CC15 | Zanjas | m. | 0
CC16 | Suminsitro, instalacion tubo coarrugado 160 | m. | 0
CC17 | Suminsitro, instalacion cable y picas red tierras grupos | m. | 0
CC18 | Power Monitor 500 | Ud. | 0
CC19 | Trabajos albañileria (rellenado de zanjas, apertura de paredes y suelos para paso de cables y posterior rellenado y acabado de las aperturas | Ud. | 0
CC20 | Realizacion bancada nuevo cuadro | Ud. | 0
CC21 | Suiminstro e instalacion vallado depósito gasoil | Ud. | 0
CC22 | Alquiler de 2 grupos de 1000 KVA, incluido conexion cables provisionales, precio por dia | Ud. | 0
CC23 | Gasoil, precio por litro | Ud. | 0
CC24 | Suministro e instalacion deposito gasoil s/ppt | Ud. | 0
CC25 | Suministro e instalacion sonda de gasoil | Ud. | 0
CC26 | Suministro e instalacion cuadro y bomba de trasvase de gasoil | Ud. | 0
CC27 | Equipo redundante 24V Phoenix s/ppt | Ud. | 0
CC28 | Cuadro remoto PLC s/ppt | Ud. | 0
CC29 | PointIO 1734ANTR, 1734 IB8, 1734 OB8, 1734 IE8C s/ppt | Ud. | 0
CC30 | Switch Stratix s/ppt | Ud. | 0
CC31 | Programacion PLC y SCADA | Ud. | 0
CC32 | Partida de Seguridad y salud laboral | Ud. | 0
CC33 | Documentación de legalización BT y Depsoito gasoil, esquemas y certificados de residus | Ud. | 0
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA, 21%).
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SÓLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Anexo N. 9 - Presupuesto
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN NUEVO CUADRO CONMUTACIÓN Y TRES GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LA EDAR BAIX LLOBREGAT (Nº EXP.: AB/2025/193) | NOMBRE LICITADOR
PRESUPUESTO
CÓDIGO | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
CC01 | Ud. | Desconexion, Desvio y nueva conexion de cables existentes de los 5 transformadores | 1 | 0 | 0
CC02 | Ud. | Realizacion de zanjas, instacion tubos y rellenado de zanjas para instalacion cables grupos-cuadro conmutacion y cuadro conmutacion a CCMS | 1 | 0 | 0
CC03 | Ud. | Suministro, montaje y conexion del nuevo cuadro de conmutacion s/ppt | 1 | 0 | 0
CC04 | Ud. | Suministro y montaje cables de conexion de los grupos electrógenos hasta cuadros conmutacion Pretatamineto y gasometros | 3000 | 0 | 0
CC05 | Ud. | Suministro y montaje grupo electrógeno insonorizado de 1600 KVA, s/ ppt | 1 | 0 | 0
CC06 | Ud. | Suministro y montaje grupo electrógeno insonorizado de 630 KVA, s/ ppt | 1 | 0 | 0
CC07 | Ud. | Suministro y montaje grupo electrógeno insonorizado de 450 KVA, s/ ppt | 1 | 0 | 0
CC08 | m. | Cable unipolar de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 1x 1240 mm2 | 3000 | 0 | 0
CC09 | m. | Cable unipolar de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 1x 185 mm2 | 100 | 0 | 0
CC10 | m. | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 10x 1,5 mm2 | 100 | 0 | 0
CC11 | m. | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 4x 1,5 mm2 | 50 | 0 | 0
CC12 | m. | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 4x 2,5 mm2 | 50 | 0 | 0
CC13 | m. | Cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV de 4x 4 mm2 | 50 | 0 | 0
CC14 | m. | Cable UTP cat 6 | 500 | 0 | 0
CC15 | m. | Zanjas | 150 | 0 | 0
CC16 | m. | Suminsitro, instalacion tubo coarrugado 160 | 500 | 0 | 0
CC17 | m. | Suminsitro, instalacion cable y picas red tierras grupos | 200 | 0 | 0
CC18 | Ud. | Power Monitor 500 | 10 | 0 | 0
CC19 | Ud. | Trabajos albañileria (rellenado de zanjas, apertura de paredes y suelos para paso de cables y posterior rellenado y acabado de las aperturas | 1 | 0 | 0
CC20 | Ud. | Realizacion bancada nuevo cuadro | 1 | 0 | 0
CC21 | Ud. | Suiminstro e instalacion vallado depósito gasoil | 1 | 0 | 0
CC22 | Ud. | Alquiler de 2 grupos de 1000 KVA, incluido conexion cables provisionales, precio por dia | 10 | 0 | 0
CC23 | Ud. | Gasoil, precio por litro | 1 | 0 | 0
CC24 | Ud. | Suministro e instalacion deposito gasoil s/ppt | 1 | 0 | 0
CC25 | Ud. | Suministro e instalacion sonda de gasoil | 1 | 0 | 0
CC26 | Ud. | Suministro e instalacion cuadro y bomba de trasvase de gasoil | 2 | 0 | 0
CC27 | Ud. | Equipo redundante 24V Phoenix s/ppt | 1 | 0 | 0
CC28 | Ud. | Cuadro remoto PLC s/ppt | 1 | 0 | 0
CC29 | Ud. | PointIO 1734ANTR, 1734 IB8, 1734 OB8, 1734 IE8C s/ppt | 1 | 0 | 0
CC30 | Ud. | Switch Stratix s/ppt | 2 | 0 | 0
CC31 | Ud. | Programacion PLC y SCADA | 1 | 0 | 0
CC32 | Ud. | Partida de Seguridad y salud laboral | 1 | 0 | 0
CC33 | Ud. | Documentación de legalización BT y Depsoito gasoil, esquemas y certificados de residus | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 0
|  | IVA (21%) |  |  | 0
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (IVA INCLUIDO)……………………………… |  |  | 0
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)