## Anexo Nº 9 - Presupuesto - LOTE
| MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TRATAMIENTO AVANZADO DE LA ERA BAIX LLOBREGAT (Nº EXP.: AB/2026/174) |  |  |  | NOMBRE LICITADOR
PRESUPUESTO - LOTE 1
CÓDIGO | REFERENCIA | UNIDADES | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE
1. MATERIAL DE CONTROL: SUMINISTRO
1.1 Controladores CPUs
1.1.1 | 1756-A4 | Ud | ControlLogix 4 Slots Chassis | 1 | 0 | 0
1.1.2 | 1756-PB75 | Ud | ControlLogix 24V DC Power upply | 1 | 0 | 0
1.1.3 | 1756-L82E | Ud | PLC ControlLogix 5580 | 1 | 0 | 0
1.1.4 | 1756-EN2TR | Ud | CLX ENet/IP 100M DLR | 1 | 0 | 0
1.1.5 | 1756-N2 | Ud | Tapa para Slot vacio ControlLogix | 2 | 0 | 0
1.2 Periferia Distribuida
1.2.1 | 1478130000 | Ud | Fuente alimentación Weidmuller PRO MAX 240W 24V 10A | 8 | 0 | 0
1.2.2 | 1734-TB | Ud | Module Bases W/ Removable IEC Screw Terminals | 214 | 0 | 0
1.2.3 | 1734-AENTR | Ud | 2-Port EtherNet I/O Adapter Module | 8 | 0 | 0
1.2.4 | 1734-IB8 | Ud | 24V Dc 8 Channel Sink Input Module | 75 | 0 | 0
1.2.5 | 1734-VTM | Ud | Tarjeta alimentación comunes | 75 | 0 | 0
1.2.6 | 1734-OB8 | Ud | 24V Dc8 Channel Source Output Module | 29 | 0 | 0
1.2.7 | 1734-IE4C | Ud | 24V Dc 4 Channel High Density Analog Current Input Module | 6 | 0 | 0
1.2.8 | 1734-IE8C | Ud | 24V Dc 8 Channel High Density Analog Current Input Module | 17 | 0 | 0
1.2.9 | 1734-OE4C | Ud | 24V Dc 4 Points Analog Current Output Module | 12 | 0 | 0
1.2.10 | 1734-EP24DC | Ud | Expansor alimentación Bus 24VDC | 6 | 0 | 0
1.3 Switches de campo
1.3.1 | 1783-USP1S4T | Ud | Stratix 2100, 4 1Gb copper 1 Fiber | 2 | 0 | 0
1.4 Scanners
1.4.1 | PLX51PBM | Ud | Pasarela EIP/ Profibus DP | 2 | 0 | 0
1.5 HMI
1.5.1 | 2711P-T15C22D9P | Ud | Panel View Plus 7, 15” XGA, TFT Color, 24 V DC, Touchscreen Panel | 4 | 0 | 0
1.6 Imprevistos
1.6 | IMPREVISTOS | Ud | Partida genérica para material extra | 1 | 0 | 0
TOTAL 1. MATERIAL DE CONTROL: SUMINISTRO | [5 empty] | 0
2. INSTALACIÓN, MONTAJE, PROGRAMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
2.1 | - | Ud | Realización de esquemas y planos eléctricos de los bastidores de Osmosis inversa | 1 | 0 | 0
2.2 | - | Ud | Actualización de esquemas y planos eléctricos de la ultrafiltración fase 1 y fase 3 | 1 | 0 | 0
2.3 | - | Ud | Ingeniería de detalle de proyecto, que incluye los trabajos de replanteo, auditoría de señales existentes y redacción de las especificaciones funcionales y de diseño, el listado de equipos y el listado de señales del proyecto; para validación por parte de Aigües de Barcelona. | 1 | 0 | 0
2.4 | - | Ud | Instalación del hardware e ingeniería eléctrica, incluye: - Sustitución de hardware en cuadro eléctrico - Trabajos de retirada de hardware obsoleto, - Saneamiento de cableado obsoleto en cuadro - Instalación y conexionado de nuevo hardware en cuadro - Conexionado de hardware a anillo de comunicaciones | 1 | 0 | 0
2.5 | - | Ud | Desarrollo PLC, SCADA y HMI para integración de los sistemas. Incluye desarrollo de bloques funcionales y plantillas, programación de los secuencias funcionales del sistema de Osmosis y UF, e integración en Ignition. Se probarán los desarrollos en taller en unas pruebas FAT que validará Aigües de Barcelona, previo al inicio de la puesta en marcha. | 1 | 0 | 0
2.6 | - | Ud | Entrega de la documentación Asbuilt de proyecto y formación a técnicos de mantenimiento y operación de Aigües de Barcelona | 1 | 0 | 0
2.7 | - | Ud | Suministro, tendido e instalación de fibra óptica para realización de los diferentes anillos DLR. Incluye cable de fibra, cajas de fibra óptica y cualquier elemento o trabajo necesario para la realización de la nueva arquitectura de comunicaciones | 1 | 0 | 0
2.8 | - | Ud | Puesta en marcha | 1 | 0 | 0
TOTAL 2. INSTALACIÓN, MONTAJE, PROGRAMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | [5 empty] | 0
3. TRABAJOS COMUNES
3.1 | - | Ud | Dirección del proyecto | 1 | 0 | 0
3.2 | - | Ud | Gestión PRL | 1 | 0 | 0
3.3 | - | Ud | Gestión de residuos | 1 | 0 | 0
TOTAL 3. TRABAJOS COMUNES | [5 empty] | 0
| TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO DEL LOTE Nº 1 (SIN IVA)………………………………………. |  |  |  |  | 0
|  |  | IVA (21%) |  |  | 0
| TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO DEL LOTE Nº 1 (IVA INCLUIDO)………………………………………. |  |  |  |  | 0
(LUGAR, FECHA Y FIRMA)
INSTRUCCIONES
Los campos con formatos en color negro no son editables, SOLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA