## Quadre Preus LOT1
N.º EXP AB/2022/011 | MILLORA CONFIABILITAT PRETRACTAMENTS EDARS. LOT1 SISTEMA CCTV | NOMBRE LICITADOR
QUADRE DE PREUS
Codi | Descripció | Unitat | Preu Unitari
1.1 | PROJECTE Y LEGALITZACIÓ
PL01 | ENGINYERIA I PROJECTE OBJECTE DEL CONCURS | ud. | 0
1.2 | ARMARIS
AR01 | SUBMINISTRAMENT ARMARI METÀL·LIC SCHNEIDER SPACIAL, O SIMILAR, PER ELEMENTS DE CONTROL D'AMPLE EL ESPAI DISPONIBLE EN CCM PRETRACTAMENT EDAR MONTCADA. ALTURA I FONS SEGONS ARMARIS PREEXISTENTS. AMB PLACA DE FONS I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS. | ud. | 0
1.3 | PROGRAMACIÓN
PR01 | ESTUDI PREVI DELS PROGRAMES EXISTENTS | ud. | 0
PR02 | PROGRAMACIÓ DE PLC EDAR GAVA PRETRACTAMENT | ud. | 0
PR03 | PROGRAMACIÓ DE PANELVIEW EDAR GAVA PRETRACTAMENT | ud. | 0
PR04 | PROGRAMACIÓ DE PLC EDAR MONTCADA PRETRACTAMENT | ud. | 0
PR05 | PROGRAMACIÓ DE PANELVIEW EDAR MONTCADA PRETRACTAMENT | ud. | 0
PR06 | PROGRAMACIÓ DE PLC EDAR MONTCADA QGD | ud. | 0
PR08 | PROGRAMACIÓ DE PLC EDAR SANT FELIU PRETRACTAMENT | ud. | 0
PR10 | PROGRAMACIÓN DE SCADA GAVA | ud. | 0
PR11 | PROGRAMACIÓN DE SCADA MONTCADA | ud. | 0
PR12 | PROGRAMACIÓN DE SCADA SANT FELIU | ud. | 0
1.4 | PLCS
1756-A7 | Standard chassis, 7 slots CLX | ud. | 0
1756-PB75 | Standard DC power supply 18…32V DC | ud. | 0
1756-L72 | CONTROLLOGIX 4MB CONTROLLER | ud. | 0
1756-EN2T | Módulo comunicaciones ControlLogix Ethernet/IP (un solo puerto ethernet) | ud. | 0
1756-EN2TR | Módulo comunicaciones ControlLogix Ethernet/IP DLR (dos puertos ethernet) | ud. | 0
1756-RM2 | ContrlLogix Redundancy module | ud. | 0
1756-RMC10 | Cable de Fibra Optica, Modulo Redundancy Module, 10m Longitud | ud. | 0
1756-RMC3 | Cable de Fibra Optica, Modulo Redundancy Module, 3m Longitud | ud. | 0
1734-AENTR | Cabecera Point I/O Ethernet/IP DLR | ud. | 0
1734-EP24DC | Extensor de potencia Ponit I/O | ud. | 0
1734-IE4C | Tarjeta Point I/O 4 canales entrada analógica intensidad | ud. | 0
1.5 | SISTEMA ALIMENTACIÓ 24VCC
24VCC01 | FONT ALIMENTACIÓ QUINT-PS/1AC/24DC/40 | ud | 0
24VCC02 | FONT ALIMENTACIÓ / CARREGADOR QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40/EIP | ud | 0
24VCC03 | MÒDUL BATERIES UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH | ud | 0
24VCC04 | MÒDUL REDUNDANCIA QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 AMB AUTO CURRENT BALANCING (ACB) | ud | 0
24VCC05 | INTERRUPTOR ELECTRÒNIC DE 4 CANALS AMB REGULACIÓ LIMIT INTENSITAT I SENYALITZACIÓ VIA TREN DE POLSOS | ud | 0
1.6 | SISTEMA ALIMENTACIÓ 220VAC
220VAC01 | TRANSFORMADOR 1600VA-230VAC/230VAC I PROTECCIÓ PRINCIPAL 220VAC | ud | 0
220VAC02 | DISTRIBUCIÓ DES DE PROTECCIÓ PRINCIPAL 220VAC FINS A PROTECCIONS INDIVIDUALS | ud | 0
1.7 | SENSOR NIVELL
FMR20 | SENSOR NIVELL TECNOLOGIA RADAR. CONFIGURABLE PER BLUETOOTH. ABAST FINS A 8M, IP68, SENYAL 4..20MA, ALIMENTACIÓ 10..30VCC AMB 10 METRES DE CABLE | ud | 0
SN02 | SUMBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER CONDUCCIÓ EXISTENT DE CABLE APANTALLAT PER SENSOR DE NIVELL | m | 0
SN03 | SUPORT AJUSTABLE PER SENSOR DE NIVELL EN INOX 316L. INCLOU CONTRAFEMELLA. | ud | 0
SN04 | INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ SENSORS NIVELL EDAR GAVÀ | ud | 0
SN05 | INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ SENSORS NIVELL EDAR MONTCADA | ud | 0
SN06 | INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ SENSORS NIVELL EDAR SANT FELIU | ud | 0
1.8 | XARXA ETHERNET
1783-BMS10CGP | SWITCH ROCKWELL STRATIX 5700 10 BOQUES: 8 100BASE-T, 2 COMBO (SFP O 1000BASE-T), ADMINSTRAT, SUPORTA DLR, RSTP. AMB SOFTWARE AVANÇAT. | ud. | 0
1783-SFP1GSX | ADAPTADOR ROCKWELL SFP PER SWITCH STRATIX 5700. CONNECTIVITAT 1000 MBIT SOBRE FIBRA MULTIMODE | ud. | 0
RS20-0800M2M2SDAE | SWITCH HIRSCHMANN ADMINISTRAT 8 BOQUES: 6 10/100BASE TX RJ-45, 2 100BASE-FX MM-SC, SOFTWARE AVANZAT. SUPORTA HYPER RING, RSTP. | ud. | 0
20-COMM-E1 | TARJA COMUNICACIÓ ETHERNET/IP PER ENGEGADOR SMC FLEX 150 (UN SOL PORT ETHERNET) | ud. | 0
20-COMM-E2 | TARJA COMUNICACIÓ ETHERNET/IP PER VARIADOR POWERFLEX 700 (UN SOL PORT ETHERNET) | ud. | 0
ET06 | LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 | ud | 0
ET07 | LATIGILLO FO MULTIMODE | ud | 0
1.9 | MUNTATGE I PROVES
MIP01 | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT, PLC, MÒDULS COMUNICACIONS, CAPÇALERES POINT I/O, SWITCHS, FONTS ALIMENTACIÓ, BATERIES, CABLE ETHERNET, ETC... A LA EDAR GAVÀ | ud | 0
MIP02 | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT, PLC, MÒDULS COMUNICACIONS, CAPÇALERES POINT I/O, SWITCHS, FONTS ALIMENTACIÓ, BATERIES, CABLE DEVICENET, ETC... A LA EDAR MONTCADA CCM PRETRACTAMENT | ud | 0
MIP03 | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT, PLC, MÒDULS COMUNICACIONS, CAPÇALERES POINT I/O, SWITCHS, FONTS ALIMENTACIÓ, BATERIES, CABLE ETHERNET, ETC... A LA EDAR MONTCADA QGD | ud | 0
MIP04 | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT, PLC, MÒDULS COMUNICACIONS, CAPÇALERES POINT I/O, SWITCHS, FONTS ALIMENTACIÓ, BATERIES, CABLE ETHERNET, ETC... A LA EDAR SANT FELIU | ud | 0
MIP05 | MUNTATGE I CONNEXIÓ DE NOU MATERIAL, AJUSTOS I PROVES A LA EDAR GAVÀ | ud | 0
MIP06 | MUNTATGE I CONNEXIÓ DE NOU MATERIAL, AJUSTOS I PROVES A LA EDAR MONTCADA CCM PRETRACTAMENT | ud | 0
MIP07 | MUNTATGE I CONNEXIÓ DE NOU MATERIAL, AJUSTOS I PROVES A LA EDAR MONTCADA QGD | ud | 0
MIP08 | MUNTATGE I CONNEXIÓ DE NOU MATERIAL, AJUSTOS I PROVES A LA EDAR SANT FELIU | ud | 0
1.10 | PARTIDES ALÇADES
PA01 | PARTIDA ALÇADA PLA DE SEGURETAT I SALUT | p.a. | 0
PA02 | PARTIDA ALÇADA AS BUILT, MANUALS, CERTIFICATS, DOCUMENTACIÓ PARAMETRITZACIÓ I AJUSTOS | p.a. | 0
PA03 | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A.B. EN CONCEPTE D'IMPREVISTOS | p.a. | 5000
( POBLACIÓ, DATA Y SIGNATURA)
Los precios no incluyen el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA , 21%)
INSTRUCCIONES:
Los campos con formatos en color negro no son editables, SOLO INTRODUCIR LOS PRECIOS UNITARIOS (EN COLOR ROJO) PARA CADA PARTIDA

## Pressupost LOT1
N.º EXP AB/2022/011 | MILLORA CONFIABILITAT PRETRACTAMENTS EDARS. LOT1 SISTEMA CCTV |  | NOMBRE LICITADOR
Presupuesto
Código | Nat. | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Importe
1.1 |  | PROJECTE Y LEGALITZACIÓ
PL01 | ud. | ENGINYERIA I PROJECTE OBJECTE DEL CONCURS | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.1 PROJECTE Y LEGALITZACIÓ |  |  | 0
1.2 |  | ARMARIS
AR01 | ud. | SUBMINISTRAMENT ARMARI METÀL·LIC SCHNEIDER SPACIAL, O SIMILAR, PER ELEMENTS DE CONTROL D'AMPLE EL ESPAI DISPONIBLE EN CCM PRETRACTAMENT EDAR MONTCADA. ALTURA I FONS SEGONS ARMARIS PREEXISTENTS. AMB PLACA DE FONS I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS. | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.2 ARMARIS |  |  | 0
1.3 |  | PROGRAMACIÓN
PR01 | ud. | ESTUDI PREVI DELS PROGRAMES EXISTENTS | 1 | 0 | 0
PR02 | ud. | PROGRAMACIÓ DE PLC EDAR GAVA PRETRACTAMENT | 1 | 0 | 0
PR03 | ud. | PROGRAMACIÓ DE PANELVIEW EDAR GAVA PRETRACTAMENT | 1 | 0 | 0
PR04 | ud. | PROGRAMACIÓ DE PLC EDAR MONTCADA PRETRACTAMENT | 1 | 0 | 0
PR05 | ud. | PROGRAMACIÓ DE PANELVIEW EDAR MONTCADA PRETRACTAMENT | 1 | 0 | 0
PR06 | ud. | PROGRAMACIÓ DE PLC EDAR MONTCADA QGD | 1 | 0 | 0
PR07 | ud. | PROGRAMACIÓ DE PLC EDAR SANT FELIU PRETRACTAMENT | 1 | 0 | 0
PR08 | ud. | PROGRAMACIÓN DE SCADA GAVA | 1 | 0 | 0
PR09 | ud. | PROGRAMACIÓN DE SCADA MONTCADA | 1 | 0 | 0
PR10 | ud. | PROGRAMACIÓN DE SCADA SANT FELIU | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.3 PROGRAMACIÓN |  |  | 0
1.4 |  | PLCS PRETRACTAMENT GAVA
1756-A7 | ud. | Standard chassis, 7 slots CLX | 1 | 0 | 0
1756-PB75 | ud. | Standard DC power supply 18…32V DC | 1 | 0 | 0
1756-L72 | ud. | CONTROLLOGIX 4MB CONTROLLER | 1 | 0 | 0
1756-EN2T | ud. | Módulo comunicaciones ControlLogix Ethernet/IP (un solo puerto ethernet) | 1 | 0 | 0
1756-EN2TR | ud. | Módulo comunicaciones ControlLogix Ethernet/IP DLR (dos puertos ethernet) | 1 | 0 | 0
1756-RM2 | ud. | ContrlLogix Redundancy module | 2 | 0 | 0
1756-RMC10 | ud. | Cable de Fibra Optica, Modulo Redundancy Module, 10m Longitud | 2 | 0 | 0
1734-AENTR | ud. | Cabecera Point I/O Ethernet/IP DLR | 3 | 0 | 0
1734-IE4C | ud. | Tarjeta Point I/O 4 canales entrada analógica intensidad | 2 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.4 PLCS PRETRACTAMENT GAVA |  |  | 0
1.5 |  | PLCS PRETRACTAMENT MONTCADA
1756-A7 | ud. | Standard chassis, 7 slots CLX | 1 | 0 | 0
1756-PB75 | ud. | Standard DC power supply 18…32V DC | 1 | 0 | 0
1756-L72 | ud. | CONTROLLOGIX 4MB CONTROLLER | 1 | 0 | 0
1756-EN2TR | ud. | Módulo comunicaciones ControlLogix Ethernet/IP DLR (dos puertos ethernet) | 4 | 0 | 0
1756-RM2 | ud. | ContrlLogix Redundancy module | 2 | 0 | 0
1756-RMC3 | ud. | Cable de Fibra Optica, Modulo Redundancy Module, 3m Longitud | 2 | 0 | 0
1734-AENTR | ud. | Cabecera Point I/O Ethernet/IP DLR | 15 | 0 | 0
1734-EP24DC | ud. | Extensor de potencia Ponit I/O | 5 | 0 | 0
1734-IE4C | ud. | Tarjeta Point I/O 4 canales entrada analógica intensidad | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.5 PLCS PRETRACTAMENT MONTCADA |  |  | 0
1.6 |  | PLCS QGD MONTCADA
1756-A7 | ud. | Standard chassis, 7 slots CLX | 1 | 0 | 0
1756-PB75 | ud. | Standard DC power supply 18…32V DC | 1 | 0 | 0
1756-L72 | ud. | CONTROLLOGIX 4MB CONTROLLER | 1 | 0 | 0
1756-EN2T | ud. | Módulo comunicaciones ControlLogix Ethernet/IP (un solo puerto ethernet) | 1 | 0 | 0
1756-EN2TR | ud. | Módulo comunicaciones ControlLogix Ethernet/IP DLR (dos puertos ethernet) | 1 | 0 | 0
1756-RM2 | ud. | ContrlLogix Redundancy module | 2 | 0 | 0
1756-RMC3 | ud. | Cable de Fibra Optica, Modulo Redundancy Module, 3m Longitud | 2 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.6 PLCS QGD MONTCADA |  |  | 0
1.7 |  | PLCS PRETRACTAMENT SANT FELIU
1756-A7 | ud. | Standard chassis, 7 slots CLX | 1 | 0 | 0
1756-PB75 | ud. | Standard DC power supply 18…32V DC | 1 | 0 | 0
1756-L72 | ud. | CONTROLLOGIX 4MB CONTROLLER | 2 | 0 | 0
1756-EN2TR | ud. | Módulo comunicaciones ControlLogix Ethernet/IP DLR (dos puertos ethernet) | 3 | 0 | 0
1756-RM2 | ud. | ContrlLogix Redundancy module | 2 | 0 | 0
1756-RMC3 | ud. | Cable de Fibra Optica, Modulo Redundancy Module, 3m Longitud | 2 | 0 | 0
1734-AENTR | ud. | Cabecera Point I/O Ethernet/IP DLR | 1 | 0 | 0
1734-IE4C | ud. | Tarjeta Point I/O 4 canales entrada analógica intensidad | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.7 PLCS PRETRACTAMENT SANT FELIU |  |  | 0
1.8 |  | SISTEMA ALIMENTACIÓN 24VCC GAVÀ
24VCC05 | ud. | INTERRUPTOR ELECTRÒNIC DE 4 CANALS AMB REGULACIÓ LIMIT INTENSITAT I SENYALITZACIÓ VIA TREN DE POLSOS | 8 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.8 SISTEMA ALIMENTACIÓN 24VCC GAVÀ |  |  | 0
1.9 |  | SISTEMA ALIMENTACIÓN 24VCC CCM PRETRACTAMENT MONTCADA
24VCC01 | ud. | FONT ALIMENTACIÓ QUINT-PS/1AC/24DC/40 | 2 | 0 | 0
24VCC02 | ud. | FONT ALIMENTACIÓ / CARREGADOR QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40/EIP | 1 | 0 | 0
24VCC03 | ud. | MÒDUL BATERIES UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH | 1 | 0 | 0
24VCC04 | ud. | MÒDUL REDUNDANCIA QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 AMB AUTO CURRENT BALANCING (ACB) | 1 | 0 | 0
24VCC05 | ud. | INTERRUPTOR ELECTRÒNIC DE 4 CANALS AMB REGULACIÓ LIMIT INTENSITAT I SENYALITZACIÓ VIA TREN DE POLSOS | 16 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.9 SISTEMA ALIMENTACIÓN 24VCC CCM PRETRACTAMENT MONTCADA |  |  | 0
1.10 |  | SISTEMA ALIMENTACIÓN 24VCC QGD MONTCADA
24VCC05 | ud. | INTERRUPTOR ELECTRÒNIC DE 4 CANALS AMB REGULACIÓ LIMIT INTENSITAT I SENYALITZACIÓ VIA TREN DE POLSOS | 2 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.10 SISTEMA ALIMENTACIÓN 24VCC QGD MONTCADA |  |  | 0
1.11 |  | SISTEMA ALIMENTACIÓN 24VCC SANT FELIU
24VCC05 | ud. | INTERRUPTOR ELECTRÒNIC DE 4 CANALS AMB REGULACIÓ LIMIT INTENSITAT I SENYALITZACIÓ VIA TREN DE POLSOS | 11 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.11 SISTEMA ALIMENTACIÓN 24VCC SANT FELIU |  |  | 0
1.12 |  | SISTEMA ALIMENTACIÓ 220VAC EDAR MONTCADA
220VAC01 | ud. | TRANSFORMADOR 1600VA-230VAC/230VAC I PROTECCIÓ PRINCIPAL 220VAC | 1 | 0 | 0
220VAC02 | ud. | DISTRIBUCIÓ DES DE PROTECCIÓ PRINCIPAL 220VAC FINS A PROTECCIONS INDIVIDUALS | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.12 SISTEMA ALIMENTACIÓ 220VAC EDAR MONTCADA |  |  | 0
1.13 |  | SENSORS NIVELL GAVÀ
FMR20 | ud. | SENSOR NIVELL TECNOLOGIA RADAR. CONFIGURABLE PER BLUETOOTH. ABAST FINS A 8M, IP68, SENYAL 4..20MA, ALIMENTACIÓ 10..30VCC AMB 10 METRES DE CABLE | 4 | 0 | 0
SN02 | m | SUMBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER CONDUCCIÓ EXISTENT DE CABLE APANTALLAT PER SENSOR DE NIVELL | 250 | 0 | 0
SN03 | ud. | SUPORT AJUSTABLE PER SENSOR DE NIVELL EN INOX 316L. INCLOU CONTRAFEMELLA. | 4 | 0 | 0
SN04 | ud. | INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ SENSORS NIVELL EDAR GAVÀ | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.13 SENSORS NIVELL GAVÀ |  |  | 0
1.14 |  | SENSORS NIVELL MONTCADA
FMR20 | ud. | SENSOR NIVELL TECNOLOGIA RADAR. CONFIGURABLE PER BLUETOOTH. ABAST FINS A 8M, IP68, SENYAL 4..20MA, ALIMENTACIÓ 10..30VCC AMB 10 METRES DE CABLE | 3 | 0 | 0
SN02 | m | SUMBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER CONDUCCIÓ EXISTENT DE CABLE APANTALLAT PER SENSOR DE NIVELL | 140 | 0 | 0
SN03 | ud. | SUPORT AJUSTABLE PER SENSOR DE NIVELL EN INOX 316L. INCLOU CONTRAFEMELLA. | 3 | 0 | 0
SN05 | ud. | INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ SENSORS NIVELL EDAR MONTCADA | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.14 SENSORS NIVELL MONTCADA |  |  | 0
1.15 |  | SENSORS NIVELL SANT FELIU
FMR20 | ud. | SENSOR NIVELL TECNOLOGIA RADAR. CONFIGURABLE PER BLUETOOTH. ABAST FINS A 8M, IP68, SENYAL 4..20MA, ALIMENTACIÓ 10..30VCC AMB 10 METRES DE CABLE | 4 | 0 | 0
SN02 | m | SUMBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER CONDUCCIÓ EXISTENT DE CABLE APANTALLAT PER SENSOR DE NIVELL | 185 | 0 | 0
SN03 | ud. | SUPORT AJUSTABLE PER SENSOR DE NIVELL EN INOX 316L. INCLOU CONTRAFEMELLA. | 4 | 0 | 0
SN06 | ud. | INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ SENSORS NIVELL EDAR SANT FELIU | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.15 SENSORS NIVELL SANT FELIU |  |  | 0
1.16 |  | XARXA ETHERNET CCM PRETRACTAMENT GAVÀ
RS20-0800M2M2SDAE | ud. | SWITCH HIRSCHMANN ADMINISTRAT 8 BOQUES: 6 10/100BASE TX RJ-45, 2 100BASE-FX MM-SC, SOFTWARE AVANZAT. SUPORTA HYPER RING, RSTP. | 1 | 0 | 0
ET06 | ud. | LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 | 4 | 0 | 0
ET07 | ud. | LATIGILLO FO MULTIMODE | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.16 XARXA ETHERNET CCM PRETRACTAMENT GAVÀ |  |  | 0
1.17 |  | XARXA ETHERNET CCM PRETRACTAMENT MONTCADA
1783-BMS10CGP | ud. | SWITCH ROCKWELL STRATIX 5700 10 BOQUES: 8 100BASE-T, 2 COMBO (SFP O 1000BASE-T), ADMINSTRAT, SUPORTA DLR, RSTP. AMB SOFTWARE AVANÇAT. | 3 | 0 | 0
1783-SFP1GSX | ud. | ADAPTADOR ROCKWELL SFP PER SWITCH STRATIX 5700. CONNECTIVITAT 1000 MBIT SOBRE FIBRA MULTIMODE | 2 | 0 | 0
20-COMM-E1 | ud. | TARJA COMUNICACIÓ ETHERNET/IP PER ENGEGADOR SMC FLEX 150 (UN SOL PORT ETHERNET) | 9 | 0 | 0
20-COMM-E2 | ud. | TARJA COMUNICACIÓ ETHERNET/IP PER VARIADOR POWERFLEX 700 (UN SOL PORT ETHERNET) | 1 | 0 | 0
ET06 | ud. | LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 | 28 | 0 | 0
ET07 | ud. | LATIGILLO FO MULTIMODE | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.17 XARXA ETHERNET CCM PRETRACTAMENT MONTCADA |  |  | 0
1.18 |  | XARXA ETHERNET QGD MONTCADA
1783-BMS10CGP | ud. | SWITCH ROCKWELL STRATIX 5700 10 BOQUES: 8 100BASE-T, 2 COMBO (SFP O 1000BASE-T), ADMINSTRAT, SUPORTA DLR, RSTP. AMB SOFTWARE AVANÇAT. | 1 | 0 | 0
1783-SFP1GSX | ud. | ADAPTADOR ROCKWELL SFP PER SWITCH STRATIX 5700. CONNECTIVITAT 1000 MBIT SOBRE FIBRA MULTIMODE | 2 | 0 | 0
ET06 | ud. | LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 | 4 | 0 | 0
ET07 | ud. | LATIGILLO FO MULTIMODE | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.18 XARXA ETHERNET QGD MONTCADA |  |  | 0
1.19 |  | XARXA ETHERNET CCM PRETRACTAMENT SANT FELIU
1783-BMS10CGP | ud. | SWITCH ROCKWELL STRATIX 5700 10 BOQUES: 8 100BASE-T, 2 COMBO (SFP O 1000BASE-T), ADMINSTRAT, SUPORTA DLR, RSTP. AMB SOFTWARE AVANÇAT. | 1 | 0 | 0
RS20-0800M2M2SDAE | ud. | SWITCH HIRSCHMANN ADMINISTRAT 8 BOQUES: 6 10/100BASE TX RJ-45, 2 100BASE-FX MM-SC, SOFTWARE AVANZAT. SUPORTA HYPER RING, RSTP. | 1 | 0 | 0
ET06 | ud. | LATIGILLO DE XARXA ETHERNET CAT6 | 5 | 0 | 0
ET07 | ud. | LATIGILLO FO MULTIMODE | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.19 XARXA ETHERNET CCM PRETRACTAMENT SANT FELIU |  |  | 0
1.20 |  | MUNTATGE I PROVES
MIP01 | ud. | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT, PLC, MÒDULS COMUNICACIONS, CAPÇALERES POINT I/O, SWITCHS, FONTS ALIMENTACIÓ, BATERIES, CABLE ETHERNET, ETC... A LA EDAR GAVÀ | 1 | 0 | 0
MIP02 | ud. | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT, PLC, MÒDULS COMUNICACIONS, CAPÇALERES POINT I/O, SWITCHS, FONTS ALIMENTACIÓ, BATERIES, CABLE DEVICENET, ETC... A LA EDAR MONTCADA CCM PRETRACTAMENT | 1 | 0 | 0
MIP03 | ud. | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT, PLC, MÒDULS COMUNICACIONS, CAPÇALERES POINT I/O, SWITCHS, FONTS ALIMENTACIÓ, BATERIES, CABLE ETHERNET, ETC... A LA EDAR MONTCADA QGD | 1 | 0 | 0
MIP04 | ud. | RETIRADA DE MATERIAL OBSOLET EXISTENT, PLC, MÒDULS COMUNICACIONS, CAPÇALERES POINT I/O, SWITCHS, FONTS ALIMENTACIÓ, BATERIES, CABLE ETHERNET, ETC... A LA EDAR SANT FELIU | 1 | 0 | 0
MIP05 | ud. | MUNTATGE I CONNEXIÓ DE NOU MATERIAL, AJUSTOS I PROVES A LA EDAR GAVÀ | 1 | 0 | 0
MIP06 | ud. | MUNTATGE I CONNEXIÓ DE NOU MATERIAL, AJUSTOS I PROVES A LA EDAR MONTCADA CCM PRETRACTAMENT | 1 | 0 | 0
MIP07 | ud. | MUNTATGE I CONNEXIÓ DE NOU MATERIAL, AJUSTOS I PROVES A LA EDAR MONTCADA QGD | 1 | 0 | 0
MIP08 | ud. | MUNTATGE I CONNEXIÓ DE NOU MATERIAL, AJUSTOS I PROVES A LA EDAR SANT FELIU | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL 1.20 MUNTATGE I PROVES |  |  | 0
1.21 |  | PARTIDES ALÇADES
PA01 | p.a. | PARTIDA ALÇADA PLA DE SEGURETAT I SALUT | 1 | 0 | 0
PA02 | p.a. | PARTIDA ALÇADA AS BUILT, MANUALS, CERTIFICATS, DOCUMENTACIÓ PARAMETRITZACIÓ I AJUSTOS | 1 | 0 | 0
PA03 | p.a. | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A.B. EN CONCEPTE D'IMPREVISTOS | 1 | 5000 | 5000
|  | TOTAL 1.21 PARTIDES ALÇADES |  |  | 5000
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (SIN IVA)………………………………………. |  |  | 5000
|  | IVA (21%) |  |  | 1050
|  | TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATO (IVA INCLUIDO)……………………………… |  |  | 6050
( POBLACIÓ, DATA Y SIGNATURA)
Els preus no inclouen el Impost sobre el Valor Afegit (IVA , 21%)
INSTRUCCIONS:
Els camps en color negre no son editables, NOMÉS INTRODUIR EL PREUS UNITARIS (EN COLOR VERMELL) PER CADA PARTIDA EN LA FULLA QUADRE PREUS LOT1.